Załącznik nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia

| LP | ROZMIARY | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | STAWKA VAT | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Model/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maszyna do zamgławiania Mobilny generator suchej mgły mikrozolowej, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu w pomieszczeniach o kubaturze min. 250m3. Wymagana jednokrotność procesu dezynfekcji, bez konieczności powtarzania zamgławiania w celu osiągnięcia skuteczności bójczej. Urządzenie mobilne, wyposażone w koła jezdne, ułatwiające transport sprzętu biorąc pod uwagę specyfikację szpitala i jego zabudowę pawilonową. Wymagane spełnienie wymogów normy skuteczności biobójczej przez zamgławianie NF T-72-281. Urządzenie kompatybilne z preparatami na bazie nadtlenku wodoru wykazujące szerokie spektrum bójcze łącznie ze sporami. Dodatkowo: - szkolenie personelu z zakresu obsługi sprzętu, - preparat kompatybilny z urządzeniem ( 2szt.) - wyposażenie w maskę ochronną i google ( 1szt.) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM | X | X | X | X |  |  |  |  |

Wartość ogółem netto.................................PLN

VAT...............................PLN

Wartość ogółem brutto................................PLN