Załącznik nr 1

| LP | ROZMIARY | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | STAWKA VAT | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Model/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rower treningowy - klasa urządzenia: HA (zgodne z EN 957) -z elektroniczną regulacją obciążenia - min. 16-stopniowa regulacja obciążenia - min.12 programów dedykowanych - 1 program do indywidualnego ustawiania - komputer z wyświetlaczem LCD - funkcje wyświetlacza: RPM (rytm pracy pedałów), czas, prędkość, kalorie, dystans, puls, stopień obciążenia, moc - koło zamachowe: 9 kg - regulacja kierownicy pod wieloma kątami - mierniki pulsu w rękojeściach kierownicy - żelowe siodełko z wyprofilowanym poszerzonym siedziskiem (z możliwością dezynfekcji) - 2-funkcyjny system regulowania siodełka (funkcja dokręcania lub zapadania samoistnego w momencie opuszczania siodełka czy podnoszenia w górę) - siodełko regulowane w pionie i w poziomie - kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie urządzenia, - 2-stronny system pokręteł do wypoziomowania rowerka na płozie stabilizatora tylnego - wyważone pedały ułatwiające wsiadanie z perforacją antypoślizgową (pedały MTB z regulowanymi paskami) - maksymalna waga użytkownika: 110 kg - cicha praca urządzenia - zasilany adapterem sieciowym - wysokość do siodełka 80-120 cm i więcej - waga ok. 40 kg | 1 szt. ( odz.17) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bieżnia - zasilanie: 230V - moc silnika: 1KM -prędkość: 0.8-12 km/h - komputer: 3 wyświetlacze LED - min. 12 programów treningowych - wymiary pasa: ok. 103x36cm - blokada bezpieczeństwa - manualna regulacja kąta nachylenia - 3 poziomy - koła umożliwiające łatwy transport - wymiary bieżni: 59x62x145cm - maksymalna waga użytkownika min. 130kg Funkcje komputera: puls, prędkość, dystans, czas, kalorie | 1 szt. (oddz. 17) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji: 24 miesiące

Wartość ogółem netto.................................PLN

VAT...............................PLN

Wartość brutto …………………………..PLN