Gniezno, dnia 28.02.2017

Znak sprawy: 2/U/2017

Zaproszenie

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30000 Euro na udzielenie zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia :

# Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z wymianą instalacji elektrycznej (Pakiet nr 1) oraz sanitarnych (Pakiet nr 2) w pomieszczeniach z przeznaczeniem na laboratorium szpitalne.

I. Opis przedmiotu zamówienia :

1. Pakiet nr 1 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa w branży elektrycznej.

Dokumentacja swoim zakresem musi zawierać kompleksową wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach. Zaprojektować należy nowe instalacje oświetleniowe ( w tym również oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego), instalację gniazd wtykowych, rozdzielnie elektryczne, instalacje niskoprądowe (telefoniczna, LAN, telewizyjna, dzwonkowa i domofonowa), przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Opracować należy również kosztorysy inwestorskie, ofertowe, przedmiary robót.

Dokumentacja w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu musi zostać zaopiniowana przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych.

2. Pakiet nr 2 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa w branży sanitarnej.

Dokumentacja swoim zakresem musi zawierać wymianę instalacji wodociągowej (w tym również hydrantową), kanalizacyjnej, wentylacji grawitacyjnej. W ramach prac projektowych planuje się również drobne zmiany na instalacji centralnego ogrzewania (np. uzupełnienie zaworów i głowic termostatycznych, zmiana lokalizacji niektórych grzejników, uzupełnienie izolacji termicznych przewodów).

Opracować należy również kosztorysy inwestorskie, ofertowe, przedmiary robót.

Dokumentacja w zakresie instalacji hydrantowej musi zostać zaopiniowana przez rzeczoznawcę ds. przecipożarowych.

II. Wymagania dla Wykonawcy:

1. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ( w tym również rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą).  Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć tj. przeprowadzeniu dostosowania pomieszczeń do potrzeb laboratorium szpitalnego.

2. Wykonawcy zobowiązani są do zinwentaryzowania niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej istniejących elementów infrastruktury i wyposażenia budynków np. rozdzielni, złączy kablowych, przyłączy instalacji, przyborów i urządzeń, które są niezbędne do opracowania dokumentacji.

2. Wykonawcy winni posiadać  uprawnienia w odpowiedniej branży ( w ramach pakietów) oraz aktualne potwierdzenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

UWAGA: Zamawiający posiada podkłady budowlane bez naniesionych instalacji. Wykonawca we własnym zakresie dokona inwentaryzacji infrastruktury, wyposażenia i innych niezbędnych, a koniecznych materiałów  potrzebnych dla opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w danej branży.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie,

62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15, tel. /061/ 423 85 05, fax /061/ 423 86 97, dziekanka3@wp.pl

Termin wykonania zamówienia:			od podpisania umowy do 31.03.2017

Termin płatności:					100% wynagrodzenia 30 dni od 								otrzymania faktury

Termin składania ofert upływa:			08.03.2017r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert:				Sekretariat

Budynek Administracji Szpitala,  								Gniezno, ul. Poznańska 15

Termin otwarcia ofert:				08.03.2017r. godz. 10:30

Ofertę w danej branży należy złożyć w formie pisemnej / mailem dziekanka3@wp.pl/

faxem 061 423-38-697, na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferta dla danej branży złożona w formie pisemnej powinna być opakowana w kopercie z oznaczeniem:

Pakiet nr 1

# Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczonych na laboratorium szpitalne.

Pakiet nr 2

# Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z wymianą instalacji sanitarnych w pomieszczeniach przeznaczonych na laboratorium szpitalne.

Osoba uprawniona do kontaktów: Barbara Drożdż tel/fax: /061/ 423 86 71

Niniejsze zaproszenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Zamawiającego.

Uwaga: zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny albo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- wzór umowy

FORMULARZ OFERTOWY

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie,

62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15.

2) Przedmiot zamówienia:

# Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z wymianą instalacji elektrycznej  oraz sanitarnych

2.1. Termin wykonania zamówienia                       	od podpisania umowy do 31.03.2017r.

2.2  Termin płatności                                                 100% wynagrodzenia 30 dni od 								otrzymania faktury

3)  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08+.03.2017r., godz. 10:00 pisemnie -

adres: 62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15, faxem - /061/423 86 97, lub drogą elektroniczną na adres: dziekanka3@wp.pl

II.

1) Nazwa, adres, NIP Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP......................................................................

2)Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Pakiet nr 1

# Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczonych na laboratorium szpitalne.

cena netto                                                 ...........................................PLN

podatek VAT                                            ............................................PLN

cena brutto                                               ............................................PLN

Pakiet nr 2

# Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z wymianą instalacji sanitarnych w pomieszczeniach przeznaczonych na laboratorium szpitalne.

cena netto                                                 ...........................................PLN

podatek VAT                                            ............................................PLN

cena brutto                                               ............................................PLN

Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Załączniki do oferty:

1) Wypis z KRS albo ewidencji działalności gospodarczej

2) Decyzję o nadaniu projektowych uprawnień w odpowiedniej branży oraz aktualne potwierdzenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

...............................................

data i podpis