Gniezno, dnia 17.05.2017r.

Wyjaśnienia

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi postępowania, znak sprawy 8/U/2017 "Dostawa odczynników do oznaczenia glukozy we krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą analizatora”,   udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

Jaka sieć informatyczna jest wdrożona w laboratorium Zamawiającego ?

Odp.

W laboratorium Zamawiającego znajduje się sieć komputerowa wykonana z okablowania w kategorii 6a U/FTP. Dla sprzętu laboratoryjnego komunikującego się z systemem HIS poprzez sieć LAN został wydzielony jeden VLAN. Systemem HIS posiadanym przez szpital jest system Eskulap.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru rodzaju próbki badanej z poziomu aparatu jako  krew / osocze zamiast hemolizat / surowica ? Jeśli nie, to uprzejmie prosimy o uzasadnienie.

Odp.

Tak, dopuszcza.

Z poważaniem

Z – ca Dyrektora

ds. organizacyjno-ekonomicznych

Mateusz Klemenski