Załącznik nr 1

Wymagania dotyczące analizatora do oznaczania glukozy .

lp.	PARAMETRY WYMAGANE	TAK / NIE
1.	Analizator do oznaczania glukozy we krwi włośsniczkowej i surowicy.
2.	Analizator fabrycznie nowy.
3.	Analizator nablatowy z drukarką termiczną.
4.	Podajnik na max. 50 miejsc pomiarowych dla prób badanych.
5.	Metoda pomiaru enzymatyczno – amperometryczna w oparciu o technologię sensorową.
6.	Możliwość wyboru rodzaju próbki badanej z poziomu aparatu, hemolizat / surowica.
7.	Pomiar w próbkach pierwotnych barkodowanych bez konieczności stosowania wstępnych etapów przygotowywania ( odbiałczanie i odwirowywanie ).
8.	Maksymalna objętość próbki 20 ul.
9.	Pamięć co namniej 400 wyników ( określenie daty i czasu wykonania badania).
10.	System pracujący w układzie : analizator, odczynniki i materiały kontrolne od jednego producenta.
11.	Bezpłatny serwis techniczny w trakcie trwania umowy. Reakcja na zgłoszenie do 24 godzin.
12.	Bezpłatny przegląd techniczny raz w roku, uwzględniający bezpłatną wymianę części zużywalnych z zapisem w paszporcie technicznym.
13.	Oprogramowanie w jezyku polskim.
14.	Bezpłatne podłączenie aparatu do istniejącej w laboratorium sieci informatycznej .
15.	Wymóg dołączenia do oferty kart charakterystyki substancji niebezpiecznych.
16.	Wymagane dołączenie do oferty deklaracji zgodności EC na oferowany wyrób.
17.	Oferent zapewni bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie laboratorium.
18.	Oferent zapewni bezpłatne przeniesienie sprzętu i jego ponowną instalację w razie remontu lub zmiany siedziby laboratorium.

Załącznik nr 2

Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń glukozy.
Czas trwania umowy : 24 miesiące.
Deklarowana ilość oznaczeń na okres 24 miesięcy : 75 000

lp.	Nazwa asortymentu	Nr katalogowy/producent	Ilość opakowań	Wielkość opakowania	Cena netto 1 opakow PLN	Cena brutto 1 opakow PLN	VAT %	Wartość ogółem brutto PLN
1.	Probówki z odczynnikiem i kapilarami
2.	Materiał kontrolny 2 poziomy (prawidłowy i patologiczny)
3.	standard

Specyfikacja na dzierżawę analizatora do oznaczania glukozy wraz z dostawą odczynników na okres 24 miesięcy.

Załączniki :

1. Wymagania dotyczące analizatora do oznaczania glukozy.
2. Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń glukozy.