Gniezno, dnia 15.05.2017r.

Znak sprawy 9/U/2017

Zaproszenie

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000 Euro na udzielenie zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

# Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót związanej z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach stołówki szpitalnej wraz z zapleczem.

Dokumentacja swoim zakresem musi zawierać kompleksową wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach. Zaprojektować należy nowe instalacje oświetleniowe ( w tym również oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego), instalację gniazd wtykowych, wymianę rozdzielni elektrycznej, instalację telefoniczną, przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W nowej rozdzielni elektrycznej należy uwzględnić podłączenie istniejących obwodów z pomieszczeń kuchni, które nie podlegają remontowi.

Elementy wyposażenia (wzory opraw) należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Opracować należy również kosztorysy inwestorskie, ofertowe, przedmiary robót.

Dokumentacja w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu musi zostać zaopiniowana przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych.

Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Projektant zobowiązany jest do zinwentaryzowania niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej istniejących elementów infrastruktury i wyposażenia budynków np. rozdzielni, złączy kablowych, przyłączy instalacji, przyborów i urządzeń, które są niezbędne do opracowania dokumentacji.

UWAGA: Zamawiający posiada podkłady budowlane bez naniesionych instalacji. Wykonawca we własnym zakresie dokona inwentaryzacji infrastruktury, wyposażenia i innych niezbędnych, a koniecznych materiałów  potrzebnych dla opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie,

62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15, tel. /061/ 423 85 05, fax /061/ 423 86 97, dziekanka4@wp.pl

Termin wykonania zamówienia:			od podpisania umowy do 26.06.2017r.

Termin płatności:					100% wynagrodzenia 30 dni od 								otrzymania faktury

Termin składania ofert upływa:			23.05.2017r. godz. 9:00

Miejsce składania ofert:				Sekretariat,

Budynek Administracji Szpitala,  								Gniezno, ul. Poznańska 15

Termin otwarcia ofert:				23.05.2017r. godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faxem, elektronicznej na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferta dla danej branży złożona w formie pisemnej powinna być opakowana w kopercie z oznaczeniem:

# Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach stołówki szpitalnej.

Osoba uprawniona do kontaktów: Beata Golec tel/fax: /061/ 423 86 71

Niniejsze zaproszenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Szpitala: www.dziekanka.net

Uwaga: zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny albo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

Z poważaniem

Z- ca Dyrektora

ds. organizacyjno- ekonomicznych

Mateusz Klemenski

FORMULARZ OFERTOWY

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie,

62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15.

2) Przedmiot zamówienia:

# Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach stołówki szpitalnej.

2.1. Termin wykonania zamówienia                       	od podpisania umowy do 26.06.2017r.

2.2  Termin płatności                                                 100% wynagrodzenia 30 dni od 								otrzymania faktury.

3)  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.05.2017r., godz. 9:00 pisemnie -

adres: 62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15, faxem - /061/423 86 97, lub drogą elektroniczną na adres: dziekanka4@wp.pl

II.

1) Nazwa, adres, NIP Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP......................................................................

Nr rachunku bankowego:..............................................................................................................

2)Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

# Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach stołówki szpitalnej.

cena netto                                                 ...........................................PLN

podatek VAT                                            ............................................PLN

cena brutto                                               ............................................PLN

Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Załączniki do oferty:

1) Wypis z KRS albo ewidencji działalności gospodarczej

2) Decyzję o nadaniu projektowych uprawnień w specjalności elektrycznej oraz aktualne potwierdzenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

...............................................

data i podpis