Załącznik nr 3

Wymagania dotyczące funkcjonalności poszczególnych modułów

#### Wymagania dla modułu PACS

| Lp. | Wymaganie | Wymagana prezentacja |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość podłączenia do archiwum wszelkich jednostek akwizycyjnych generujących dane w standardzie DICOM, takich jak cyfrowe aparaty RTG (RF/DF), TK, systemy radiografii pośredniej (CR), aparaty USG (US), ucyfrowione i zidentyfikowane dane z systemów Endoskopowych). |  |
|  | System dystrybucji obrazów w formacie DICOM na oddziały szpitalne dla niegraniczonej liczby użytkowników jednocześnie pracujących w systemie. |  |
|  | Moduł musi być w pełni zintegrowany w systemem RIS. |  |
|  | Moduł umożliwia archiwizację, przesyłanie i udostępnianie obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0. | TAK |
|  | Moduł zapewnia obsługę poszerzonych obiektów tomografii/rezonansu magnetycznego (Enhanced CT Image, Enhanced MR Image). |  |
|  | Moduł umożliwia przyjmowanie i zapisywanie w strukturze katalogów plików obrazowych przesyłanych przy użyciu różnych syntax transfer (Little Endian Implicite, Little Indian Explicite, Big Indian Explicite). |  |
|  | System obsługuje następujące formaty transfer syntax: |  |
|  | Little Endian Implicite, |  |
|  | Little Indian Explicite, |  |
|  | Big Indian Explicite, |  |
|  | JPEG LossLess, |  |
|  | JPEG LS, |  |
|  | JPEG Lossy, |  |
|  | RLE, |  |
|  | MPEG-2. |  |
|  | Moduł posiada kompresję JPEG Lossless obrazów (JPEG Lossless Process14) – min 2-krotną obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych. |  |
|  | Moduł umożliwia obsługę DICOMowych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET. |  |
|  | Usługa C-FIND zapewnia dla wskazanych znaczników wyszukiwanie niewrażliwe na wielkość liter. |  |
|  | Moduł umożliwia obsługę prywatnych DICOMowych klas SOP: |  |
|  | PrivateGE3DModelStorage, |  |
|  | PrivateGEPETRawDataStorage, |  |
|  | PrivateSiemensCSANonImageStorage. |  |
|  | Moduł umożliwia definiowanie wykonywania różnego rodzaju działań oraz programów na przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymywaniu nowego badania. Możliwość konfigurowania obiektu, którego dotyczy zdarzenie (dane archiwum, dane źródło). |  |
|  | Możliwość konfiguracji archiwów obrazowych, w tym tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM. |  |
|  | Automatyczna zmiana statusu na „wykonane” w RIS, gdy na PACSie zostanie zarchiwizowane badanie. |  |
|  | Możliwość przyjmowania key images. |  |
|  | Obsługa Storage Commitment. |  |
|  | Moduł posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną lub inną wspierającą standard DICOM w zależności od zdefiniowanych reguł. |  |
|  | Moduł posiada funkcję prefechingu. |  |
|  | Moduł umożliwia Backup obrazów na taśmach jednokrotnego zapisu o dowolnej pojemności oraz możliwość obsługi autolodera. |  |
|  | Moduł umożliwia przeniesienie badań na inny napęd dyskowy (np. NAS) lub usunięcie badań już zbackupowanych. |  |
|  | Moduł umożliwia wykonanie selektywnego backupu badań zawierającego na przykład wszystkie badania pacjenta. |  |
|  | Moduł (lub RIS) umożliwia wyszukiwanie badań zgromadzonych w archiwum wg kryteriów: nazwisko i imię pacjenta, numer badania, data wykonania wraz z możliwością otwarcia badania w przeglądarce DICOM. | TAK |
|  | Moduł umożliwia tworzenie, przechowywanie, prezentację, eksport opisów badań w postaci dokumentów DICOM Structured Reports. |  |
|  | Obsługa wykresów pod postacią Dicom WaveForm. |  |
|  | Obsługa dokumentów DICOM PDF Encapsulated. |  |
|  | Funkcja DICOM Print, pozwalająca na wybranie układu wydruku i skomponowanie go z dowolnie wybranych obrazów znajdujących się na PACS, a następnie przesłanie go bezpośrednio na drukarkę DICOM. |  |
|  | Moduł umożliwia przegląd oraz obróbkę wizualną obrazów DICOM: |  |
|  | wyświetlanie miniaturek obrazów, | TAK |
|  | wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu, | TAK |
|  | widoki obrazów: jeden obraz, 1x1 pion, 1x1 poziom, 2x2 lub dowolny, | TAK |
|  | możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie, | TAK |
|  | możliwość otwarcia kilku serii badań, | TAK |
|  | możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach, | TAK |
|  | negatyw, | TAK |
|  | odbicie obrazu w pionie i w poziomie, | TAK |
|  | pomiar odległości, kąta, pola, | TAK |
|  | powiększenie obrazu, lupa, |  |
|  | zmiana W/L, |  |
|  | przewijanie, |  |
|  | przesuwanie, |  |
|  | pogląd wartości tagów DICOM. |  |
|  | Moduł umożliwia przechowywanie i prezentację informacji naniesionych na obraz pod postacią obiektów Dicom Presentation State. | TAK |

#### Wymagania dla modułu DICOM

| Lp. | Wymaganie | Wymagana prezentacja |
| --- | --- | --- |
|  | System dystrybucji i udostępniania danych obrazowych posiada własnego klienta diagnostycznego i klinicznego działającego w technice pełny klient-serwer. Aplikacje klienckie korzystają wyłącznie z bazy danych serwera PACS. System pozwala na takie skonfigurowanie, aby obrazy nie były przechowywane na stacji klienta, mogły być przechowywane w pamięci podręcznej stacji roboczej tylko w czasie pracy aplikacji klienckiej, lub były przechowywane w pamięci podręcznej przez określony czas po zakończeniu pracy aplikacji klienckiej. |  |
|  | Oprogramowanie oparte o komercyjny transakcyjny serwer baz danych np. ORACLE/ Microsoft SQL, z możliwością wykupienia autoryzowanego wsparcia technicznego w języku polskim. |  |
|  | Moduł umożliwia skonfigurowanie dostępu do danych dla użytkowników z dowolnego komputera w sieci. Możliwość wymuszenia szyfrowanego połączenia między serwerem a stacją kliencką bez instalacji dodatkowego oprogramowania. |  |
|  | Moduł umożliwia archiwizację i wyświetlanie danych przesyłanych w oparciu o standard DICOM 3.0, min. klasy SOP: |  |
|  | ComputedRadiography Image Storage, |  |
|  | Digital X-Ray Image Storage – For Presentation i Processing, |  |
|  | Standard Mammography Image Storage – For Presentation i Processing, |  |
|  | Standard I Enhanced CT Image Storage, |  |
|  | Ultrasound Standard Image Storage, |  |
|  | Ultrasound Multi-frame Image Storage, |  |
|  | Standard I Enhanced MR Image Storage, |  |
|  | Digital Intra-oral X-Ray Image Storage – For Presentation i Processing, |  |
|  | X-Ray Angiographic Image Storage, |  |
|  | X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage, |  |
|  | NuclearMedicine Image Storage, |  |
|  | SecondaryCapture Image Storage, |  |
|  | Multi-Frame Single Bit Secondary Capture Image Storage, |  |
|  | Multi-Frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage, |  |
|  | Multi-Frame True Color Secondary Capture Image Storage, |  |
|  | StandaloneOverlay Storage, |  |
|  | Standard Modality LUT Storage, |  |
|  | Standard VOI LUT Storage, |  |
|  | Raw Data Storage, |  |
|  | Standard VL Endoscopic Image Storage, |  |
|  | Standard Video Endoscopic Image Storage, |  |
|  | Basic Text SR, |  |
|  | Enhanced SR, |  |
|  | Comprehensive SR, |  |
|  | Mammography CAD SR. |  |
|  | Wyświetlanie m.in. badań typu: CR, DX, MG, USG, MR, CT, ECG, SC, OT. |  |
|  | Możliwość wyświetlania badań różnych pacjentów. |  |
|  | Sortowanie obrazów w serii według znaczników DICOM wg numeru ID obrazu, pozycji, warstwy, czasu akwizycji. |  |
|  | Możliwość ręcznego ustalenia dowolnej kolejności obrazów w serii. |  |
|  | Organizowanie przeglądania sekwencji obrazów: |  |
|  | zmiana kolejności, |  |
|  | tryb animacji (ustawienie prędkości, kierunku, początku i końca zapętlanie animacji), |  |
|  | scalanie obrazów wybranych serii. |  |
|  | Moduł umożliwia zapis (eksport) na lokalnym dysku obrazu z adnotacjami jako plik JPEG BMP, TIFF, DICOM. |  |
|  | Moduł umożliwia podział badania wieloklatkowego na pojedyncze obrazy. |  |
|  | Moduł umożliwia pomiary na obrazach w zakresie podstawowym: |  |
|  | odległość po linii prostej, |  |
|  | kalibracja geometryczna, |  |
|  | kąty między dwoma nieprzecinającymi się prostymi, |  |
|  | pomiar objętości obszaru na podstawie obrazów 2D z wyborem algorytmu eliptycznego, sferycznego i Lamberta, |  |
|  | wyznaczanie linii centralnej, |  |
|  | wartość piksela znajdującego się pod kursorem myszy (w przypadku badań TK, wartość HU), |  |
|  | pomiary statystyczne na wybranym ROI w kształcie elipsy, wielokąta lub dowolnego kształtu z wyznaczeniem wartości minimalnej, maksymalnej, średniej i odchylenia standardowego. |  |
|  | Nanoszenie i usuwanie adnotacji na obrazach: |  |
|  | tekst dowolny, | TAK |
|  | tekst predefiniowany przez użytkownika, | TAK |
|  | linie proste, | TAK |
|  | strzałki z podpisem, | TAK |
|  | notatka dodawana do wybranego miejsca obrazu, z wyświetleniem tylko tytułu tej notatki, z możliwością otworzenia pełnego tekstu, | TAK |
|  | prostokąty, | TAK |
|  | wielokąty regularne, | TAK |
|  | okręgi, | TAK |
|  | edycja (przesuwanie i zmiany zawartości/kształtów), | TAK |
|  | szybkie ukrywanie i przywracanie, | TAK |
|  | szybkie usuwanie wybranych oraz wszystkich adnotacji, | TAK |
|  | etykietowanie kręgów. | TAK |
|  | Predefiniowanie indywidualnych ustawień okna z podziałem na typ badania. |  |
|  | Prezentacja statusu badania w liście roboczej, min. status informujący o oczekiwaniu na opis, zakończeniu opisu, zatwierdzeniu opisu. |  |
|  | Możliwość ustawienia aplikacji stacji klienckiej w stan czuwania tak, że badania spełniające zdefiniowane kryteria są ściągane do pamięci podręcznej stacji diagnostycznej bez ingerencji użytkownika. |  |
|  | Możliwość wyświetlania z listy badań z DICOMDIR znajdujących się na nośniku optycznym umieszczonym w lokalnym napędzie CD. Możliwość importu tych badań do systemu PACS z edycją podstawowych danych pacjenta. | TAK |
|  | Możliwość pobierania badań z innych systemów za pomocą DICOM Query/Retrieve. |  |
|  | Możliwość otwierania pojedynczych plików DICOM z lokalnego folderu. | TAK |
|  | Możliwość wyświetlania miniaturek obrazów. |  |
|  | Możliwość wyświetlania zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu. |  |
|  | Widoki obrazów: jeden obraz, 1x1 pion, 1x1 poziom, 2x2 lub dowolny. |  |
|  | Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie. |  |
|  | Możliwość otwarcia kilku serii badań. |  |
|  | Możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach. |  |
|  | Negatyw. |  |
|  | Możliwość odbicia obrazu w pionie i poziomie, możliwość obrotówo kąty będące wielokrotnościami 90 stopni. |  |
|  | Pomiar odległości, kąta, pola. |  |
|  | Powiększanie obrazu, lupa. |  |
|  | Zmiana W/L. |  |
|  | Możliwość przewijania. |  |
|  | Możliwość przesuwania. |  |
|  | Pseudokolory. |  |
|  | Podgląd wartości tagów DICOM. | TAK |
|  | Obsługa kilku monitorów. |  |
|  | Prezentacja obrazów statycznych, w tym wielowarstwowych (CT, MR). |  |
|  | Prezentacja sekwencji obrazów (USG). |  |
|  | Prezentacja sekwencji wideo skompresowanych w ramach pliku DICOM za pomocą algorytmu MPEG2. |  |
|  | Prezentacja dokumentów DICOM SR. | TAK |
|  | Prezentacja informacji naniesionych za pomocą plików DICOM PS. | TAK |
|  | Prezentacja dokumentów DICOM PDF Encapsulated. | TAK |
|  | Prezentacja opisów zapisanych pod postacią plików HTML. |  |

OPIS TECHNICZNO-FUNKCJONALNY ERP

#### I. Wymagania globalne dla SYSTEMU ERP

| Lp. | Wymaganie | Wymagana prezentacja |
| --- | --- | --- |
|  | ERP działa w oparciu o motor bazy danych Microsoft SQL lub równoważną |  |
|  | ERP działa w architekturze Klient – Serwer – rozumianej jako sytuacja, w której baza danych znajduje się na serwerze centralnym obsługującym zarządzanie i przetwarzanie danych. Poszczególne aplikacje pracując na stacjach roboczych otrzymują z serwera wyniki obliczeń jednak również same mogą wykonywać indywidualne zadania w ramach systemu nie angażując serwera. |  |
|  | ERP jest zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do ERP w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana we wszystkich innych. |  |
|  | ERP posiada konstrukcję modułową ze ściśle zdefiniowanymi powiązaniami i interfejsami międzymodułowymi oraz posiada możliwość rozbudowy. |  |
|  | ERP zapewnia udostępnienie danych innym systemom szpitalnym w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych np. dbf, xml, txt, xls, rtf, html. |  |
|  | ERP posiada możliwość pracy na platformach systemowych: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 w wersjach 32 i 64 bitowych. |  |
|  | Wszystkie Aplikacje muszą być dostarczone w najnowszych dostępnych wersjach a w zakresie funkcjonalnym zgodnym z Dokumentacją przy czym nie mniejszym niż zadeklarowana w niniejszym załączniku. |  |
|  | ERP zapewnia poprawną jednoczesną pracę 50 Użytkowników na serwerze o parametrach wskazanych w ofercie przez Wykonawcę. |  |
|  | ERP dostarczany jest w postaci pełnego zestawu instalacyjnego. W skład zestawu wchodzi: wersja instalacyjna oprogramowania oraz szczegółowa instrukcja instalacji i reinstalacji. Zestaw instalacyjny musi umożliwić przeszkolonemu administratorowi samodzielną instalację i reinstalację ERP. Niezależnie od otrzymanego zestawu administratorzy zostaną przeszkoleni w zakresie instalacji i reinstalacji oraz sposobu archiwizacji i odtwarzania danych. |  |
|  | ERP ma możliwość realizacji kopii bezpieczeństwa w trakcie działania (na gorąco) |  |
|  | ERP umożliwia eksport i import danych z bazy danych w formacie tekstowym z uwzględnieniem polskiego standardu znaków. |  |
|  | ERP posiada mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do ERP pozwalająca na uzyskanie informacji o czasie i miejscach ich pracy. |  |
|  | ERP tworzy i utrzymuje log systemu, rejestrujący wszystkich użytkowników i wykonane przez nich czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. Powyższe może być realizowane poprzez mechanizmy bazy danych. |  |
|  | W logach ERP monitorowane są wszystkie zmiany w bazie danych. Powyższe może być realizowane poprzez mechanizmy bazy danych. |  |
|  | ERP umożliwia administratorowi łatwe utrzymanie zbioru standardowych raportów (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie raportów). |  |
|  | W ramach ERP zapewnione jest oprogramowanie narzędziowe dla Administratorów systemu ERP (min. 3 stanowiska) pozwalające na definiowanie i generowanie dowolnych zestawień i raportów związanych z zawartością informacyjną bazy danych. Raporty takie muszą mieć możliwość wywołania przez użytkownika z poziomu aplikacji: |  |
|  | Raporty umożliwiają eksport danych do formatu xls. |  |
|  | Raporty umożliwiają eksport danych do formatu rtf. |  |
|  | Raporty umożliwiają eksport danych do formatu OpenOffice. |  |
|  | Raporty umożliwiają eksport danych do formatu html. |  |
|  | Raporty umożliwiają eksport danych do formatu pdf. |  |
|  | W ERP jest możliwy podgląd wszystkich dostępnych raportów z jednego miejsca. |  |
|  | System raportowania umożliwia definiowanie parametrów raportów włącznie z dynamicznymi listami wyboru. |  |
|  | Każdemu użytkownikowi można zdefiniować odrębny zakres raportów. |  |
|  | W ERP są zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z wymaganiami ustawowymi przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych przez ERP. |  |
|  | Interfejs użytkownika jest oparty na standardzie GUI Windows. |  |
|  | Wykorzystanie jednolitych standardów programistycznych dla wszystkich aplikacji będących integralną częścią ERP, czego efektem są ujednolicone graficznie i ergonomiczne interfejsy użytkownika. |  |
|  | GUI jest zaprojektowanych w sposób umożliwiający wykorzystanie technologii Grid-owych: |  |
|  | rozciąganie i przesuwanie okien, |  |
|  | browser na kostce danych (mechanizmy OLAP), |  |
|  | przesuwanie, zmiana kolejności i rozmiarów kolumn, |  |
|  | zamrażanie pozycji kolumn, |  |
|  | usuwanie kolumn, |  |
|  | filtrowanie lokalne i na bazie, |  |
|  | sortowanie lokalne i na bazie, |  |
|  | wydruk browsera i zapis do pliku i do arkusza, |  |
|  | dowolne sumowanie danych (w tym w grupach, group by + rollup), |  |
|  | tryb autosearch (wpisuję i wyszukuję) na danych lokalnych bez wykonywania zapytania. |  |
|  | We wszystkich miejscach Interfejsu użytkownika, w których prezentowane są dane w formie tabelarycznej ERP zapewnia możliwość wielopoziomowego grupowania danych i zmiany pozycji w hierarchii poszczególnych kolumn z wykorzystaniem funkcji przeciągnij/upuść (mechanizmy OLAP). |  |
|  | We wszystkich miejscach Interfejsu użytkownika, w których prezentowane są dane w formie tabelarycznej ERP zapewnia możliwość zastosowania w podsumowaniu funkcji matematycznych: suma, średnia, max, min, inne definiowane przez użytkownika. |  |
|  | We wszystkich miejscach Interfejsu użytkownika, w których prezentowane są dane w formie tabelarycznej ERP zapewnia możliwość formatowania warunkowego danych. ( np. jeżeli wartość w pozycji jest większa niż „n” zaznacza wiersz na kolor „x”). | TAK |
|  | We wszystkich miejscach Interfejsu użytkownika, w których prezentowane są dane w formie tabelarycznej ERP zapewnia możliwość dodawania nowych kolumn prezentujących dane pozyskane w oparciu o dowolne zapytanie SQL do bazy danych. |  |
|  | ERP umożliwia łączenie danych z wielu tabel na jednym ekranie poprzez część wspólną dla tych danych (np. kontrahent). Przewijanie danych w jednej z tabel powoduje proporcjonalne przewijanie danych w innych tabelach pozostających w relacji. |  |
|  | Interfejs użytkownika umożliwia prezentację wybranych przez Administratora danych zawartych w bazie z wykorzystaniem przeglądarki internetowej: |  |
|  | raporty. |  |
|  | wykresy. |  |
|  | formatki do wprowadzone zdeterminowanego zakresu danych. |  |
|  | formularze z polami wyboru do wprowadzania/akceptacji informacji. |  |
|  | Funkcje wskazane w wierszach 42-45 powyżej muszą być także dostępne w skalowanym interface dostosowanym do powszechnie dostępnych urządzeń typu PDA i Tablet pracujących pod kontrolą systemów Android i Windows. |  |
|  | Obsługa wielu jednostek gospodarczych (obsługa wielu podmiotów). Niezbędne sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych. |  |
|  | ERP współpracuje z zewnętrznymi bankowymi systemami informatycznymi płatności masowych w zakresie eksportu i importu transakcji. |  |
|  | W ERP wykorzystywany jest pasek zadań udostępniający najczęściej używane funkcje. | TAK |
|  | W ERP zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych (kombinacje klawiszy hot-keys) dla najczęściej używanych funkcji. ERP musi mieć możliwość obsługi bez konieczności korzystania z myszki. |  |
|  | ERP udostępnia możliwość samodzielnego tworzenia indywidualnego menu przez każdego użytkownika z zachowaniem wyszczególnionych funkcjonalności: |  |
|  | tworzenie za pomocą metody przeciągnij/upuść (drag&drop) menu pozwalającego na szybki dostęp dla dowolnie wybranych funkcji i raportów systemu (w tym też bez podziału na moduły), | TAK |
|  | tworzenie w menu własnej hierarchii funkcji i raportów (podmenu), | TAK |
|  | tworzenie dowolnej ilości zestawów menu, |  |
|  | dowolne modyfikowanie w menu nazw funkcji i raportów (zamiast „Zestawienie obrotów i sald” można użyć określenia „Obrotówka”), | TAK |
|  | pełna swoboda w określeniu rozmiaru menu i jego umiejscowieniu na ekranie (dokowanie i autoukrywanie menu), |  |
|  | zdefiniowanie w menu dowolnej czcionki zainstalowanej w systemie operacyjnym. |  |
|  | ERP umożliwia odwzorowanie struktury organizacyjnej Szpitala. | TAK |
|  | Podstawowe funkcje nawigacji po strukturze menu są jednolite i logiczne dla całego ERP oraz mają przyporządkowane stałe dla całego ERP klawisze. Dotyczy to w szczególności: |  |
|  | przejścia pomiędzy poziomami Menu, |  |
|  | wyjścia do najwyższego poziomu, |  |
|  | zatwierdzenie i anulowanie transakcji. |  |
|  | Udostępnienie wspólnej dla całego ERP bazy kontrahentów (dostawców, odbiorców i innych partnerów). Konieczne jest gromadzenie m.in. następujących informacji: |  |
|  | numer unikalny w ramach całej bazy, |  |
|  | baza korespondencji wchodzącej i wychodzącej, |  |
|  | nazwa (pełna i skrócona), |  |
|  | kod (np. analityczne konto księgowe), |  |
|  | adres, |  |
|  | przydzielone grupy (jeden kontrahent do wielu grup), |  |
|  | REGON, |  |
|  | NIP (Unia Europejska), |  |
|  | podstawowe dane obsługi bankowej, |  |
|  | możliwość dołączania plików zewnętrznych. |  |
|  | Przyporządkowania kontrahentów/ partnerów do dowolnie zdefiniowanych grup. | TAK |
|  | Zaimplementowany w ERP system uprawnień umożliwia definiowanie uprawnień na poziomie użytkownika i grup użytkowników. |  |
|  | ERP musi zapewniać proces wyszukiwania danych z zastosowaniem znaków specjalnych zastępujących co najmniej fragment wyszukiwanego tekstu lub pojedynczy znak (np. analogicznie do systemu DOS „*” - fragment tekstu, „?” – pojedynczy znak). | TAK |
|  | W ERP jest dostępna pomoc kontekstowa – Help dla wszystkich modułów w języku polskim minimalnie z dokładnością do ekranu, z którego została uruchomiona pomoc. | TAK |
|  | ERP posiada mechanizmy przesyłania i odbierania komunikatów tekstowych do poszczególnych użytkowników i ich grup. Alerty generują się automatyczne na podstawie zdefiniowanych uprzednio warunków takich jak: zmiana wartości pola w bazie danych, zajście zdarzenia, brak czynności/zdarzenia po upłyniecie określonego czasu. |  |
|  | Językiem obowiązującym w ERP, w chwili instalacji, musi być język polski. Dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. Polskie znaki diakrytyczne będą, w chwili instalacji, dostępne w każdym miejscu i dla każdej funkcji w ERP łącznie z wyszukiwaniem, sortowaniem (zgodnie z kolejnością liter w polskim alfabecie), drukowaniem i wyświetlaniem na ekranie. | TAK |
|  | Zgodność z aktualnie obowiązującym na terenie Polski prawem w tym sprawna realizacja wytycznych artykułów 71 i 72 o ochronie danych Ustawy o Rachunkowości z 29.09.1994. |  |
|  | ERP posiada rekomendację (certyfikat) wystawiony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce lub biegłego notariusza predysponującą system do stosowania w jednostkach, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. |  |
|  | ERP współpracuje z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych. |  |
|  | Wykonawca w ramach Projektu zasili bazę danych danymi przekazanymi przez Zamawiającego w formacie xls lub dbf. |  |

#### II. Moduł Finanse i Księgowość (z Kasą)

| Lp. | Wymaganie | Wymagana prezentacja |
| --- | --- | --- |
|  | Dowolna liczba lat obrotowych i okresów rozliczeniowych w roku. |  |
|  | Dodatkowe okresy sprawozdawcze ustalane dynamicznie przez użytkownika (np. tygodnie, dekady, kwartały, dni). |  |
|  | Możliwość używania dwóch różnych wersji planu kont na przełomie roku obrotowego. |  |
|  | Dowolna struktura konta definiowana przez użytkownika, kopiowanie wersji planu kont, do 20 znaków. |  |
|  | Definiowalne przez użytkownika słowniki dla określonych segmentów konta, do 20 znaków. |  |
|  | Wspomaganie procesu tworzenia i aktualizacji planu kont w oparciu o słowniki. |  |
|  | Obsługa kont pozabilansowych. |  |
|  | Blokada księgowania na wybranych kontach |  |
|  | Definiowanie rodzajów dowodów księgowych i dzienników. |  |
|  | Kontrola bilansowania się dowodów księgowych, kontrola kręgu kosztów. |  |
|  | Analiza obrotów i sald kont. |  |
|  | Porównawcza analiza obrotów i sald dla kilku okresów sprawozdawczych. |  |
|  | Analizy według grup analitycznych. |  |
|  | Bieżąca informacja o stanach i obrotach w dowolnych okresach. | TAK |
|  | Analizy porównawcze wieloletnie i okresowe. |  |
|  | Wielowalutowość. |  |
|  | Tabele kursów walut (w rozbiciu na banki) oraz kurs kupna, średni i sprzedaży. |  |
|  | Możliwość wczytania kursów z bankowości elektronicznej. |  |
|  | Możliwość ręcznego określania kursów walut. | TAK |
|  | Podpowiedź kursów walut na podstawie tabel kursów. |  |
|  | Ustalanie i automatyczne wyksięgowanie różnic kursowych po rozliczeniu operacji. |  |
|  | Wyliczanie różnic kursowych bilansowych na dzień bilansowy i ich automatyczna dekretacja. |  |
|  | Automatyczna dekretacja typowych operacji według ustalonych schematów księgowania. |  |
|  | Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych. |  |
|  | Równoległe zapisy dla otwartych miesięcy księgowych. |  |
|  | Dziennik główny i dzienniki cząstkowe. |  |
|  | Zapis dzienników na trwały nośnik. |  |
|  | Karty kontowe. |  |
|  | Automatyczne zamknięcie kont wynikowych na koniec roku obrotowego. |  |
|  | Ślad kontrolny umożliwiający ustalenie źródła każdego zapisu. |  |
|  | Automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia nowego roku obrotowego, możliwość odwzorowania kont między różnymi wersjami planów kont. |  |
|  | Automatyczne przeniesienie danych słownikowych między latami obrotowymi. |  |
|  | Wykonywanie wszystkich analiz w rozbiciu na jednostki organizacyjne. |  |
|  | Pełna zgodność z polskimi przepisami o rachunkowości. |  |
|  | Dowolna liczba kas. |  |
|  | Bieżąca obsługa operacji kasowych, emitowanie dowodów KP, KW. |  |
|  | Generowanie raportów kasowych i ich automatyczna dekretacja. |  |
|  | Wgląd w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami. | TAK |
|  | Wgląd w stany kas na dowolnie wybrany dzień. | TAK |
|  | Przydział uprawnień do poszczególnych kas, wyróżnienie uprawnień dla kasjerów. |  |
|  | Możliwość definiowania własnych dowodów kasowych i ich emisji. |  |
|  | Możliwość wprowadzania dokumentów zakupu bezpośrednio w kasie (zakupy gotówkowe). | TAK |
|  | Automatyczne wyliczanie i dekretowanie różnic kursowych dla kas walutowych. |  |
|  | Integracja z modułem sprzedaż, automatyczne wystawianie dokumentów kasowych. |  |
|  | Wycena rozchodów z kas walutowych metodą FIFO, LIFO, pośrednim kursie itd. |  |
|  | Definiowanie własnych słowników opisów operacji kasowych. |  |
|  | Definiowanie rachunków bankowych prowadzonych w walucie krajowej, walutach obcych i mieszanych. |  |
|  | Bieżąca ewidencja operacji bankowych jeszcze przed zadekretowaniem w ramach raportów bankowych. |  |
|  | Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych i pojedynczych operacji bankowych. |  |
|  | Wgląd w stany kont bankowych na dowolnie wybrany dzień. |  |
|  | Przydział uprawnień do ewidencji wyciągów bankowych i ich dekretacji. |  |
|  | Automatyczne wyliczanie i dekretowanie różnic kursowych dla walutowych rachunków bankowych. |  |
|  | Automatyczne przygotowywanie przelewów do spłaty zobowiązań. |  |
|  | Ręczna rejestracja przelewów. |  |
|  | Kartoteka przelewów zrealizowanych i czekających na realizację, plan płatności. |  |
|  | Wydruk poleceń przelewu w różnych formatach. |  |
|  | Możliwość automatycznego przekazania paczki przelewów do systemu bankowości elektronicznej. |  |
|  | Wczytywanie zrealizowanych przez bank poleceń przelewu z systemu bankowości elektronicznej. |  |
|  | Automatyczne tworzenie raportów bankowych na podstawie zrealizowanych poleceń przelewu. |  |
|  | Kartoteka banków i oddziałów banków. |  |
|  | Pełna integracja kartoteki banków i oddziałów z kartoteką kontrahentów oraz kartoteką przelewów. |  |
|  | Współpraca z systemmi bankowości elektronicznej |  |
|  | Standard IBAN dla numeracji rachunków bankowych. |  |
|  | Przygotowanie planu płatności zobowiązań oraz automatyczna generacja przelewów. |  |
|  | Wiele rejestrów zakupu definiowanych przez użytkownika (m.in. z importu). |  |
|  | Definiowanie schematów dekretacji dokumentów zakupu. |  |
|  | Rozliczenie dostaw nie fakturowanych oraz towarów i materiałów w drodze. |  |
|  | Rozliczenie zakupu usług. |  |
|  | Rejestry VAT (zakupu i sprzedaży). |  |
|  | Rozliczenie podatku VAT naliczonego. |  |
|  | Kwartalna deklaracja podsumowująca. |  |
|  | Dane do deklaracji Intrastat. |  |
|  | Wiele rejestrów sprzedaży definiowanych przez użytkownika. |  |
|  | Wystawianie faktur VAT, rachunków uproszczonych, dokumentów korygujących, faktur eksportowych i innych dokumentów sprzedaży (definiowanie rodzajów dokumentów sprzedaży). |  |
|  | Definiowanie schematów dekretacji. |  |
|  | Automatyczna dekretacja dokumentów sprzedaży. |  |
|  | Rejestry sprzedaży VAT. |  |
|  | Rozliczenie podatku VAT należnego. |  |
|  | Automatyczne wystawianie dowodów kasowych przy zapłatach gotówkowych, integracja z modułem Kasa. |  |
|  | Możliwość dowiązywania zaliczek do rejestrowanych dokumentów sprzedaży. |  |
|  | Obsługa szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. |  |
|  | Wspólna dla całego ERP kartoteka dostawców i odbiorców. |  |
|  | Podział kontrahentów na grupy i branże. |  |
|  | Ewidencja należności i zobowiązań na wspólnym lub odrębnych kontach rozrachunkowych bilansowych lub pozabilansowych. |  |
|  | Przekrojowa analiza rozrachunków według różnych kryteriów. |  |
|  | Podział rozrachunków na rodzaje według własnego słownika. |  |
|  | Stosowanie zróżnicowanych tabel odsetek za zwłokę. |  |
|  | Kartoteka monitów. |  |
|  | Automatyczne wystawianie monitów, dobór kodu treści monitu na podstawie liczby dni przeterminowania rozrachunku. |  |
|  | Kartoteka not odsetkowych wychodzących i przychodzących. |  |
|  | Automatyczne wystawianie i ewidencja not odsetkowych wychodzących (według różnych kryteriów), możliwość wystawiania not od części uregulowanej i nieuregulowanej. |  |
|  | Pełna kontrola zasadności roszczeń odsetkowych. |  |
|  | Potwierdzenia sald z kontrahentami na dowolnie wybrany dzień. |  |
|  | Wydruki monitów, potwierdzeń sald i not odsetkowych w różnych formatach (kopertowanie). |  |
|  | Analiza struktury wiekowej rozrachunków według dowolnych okresów przeterminowania i jednostek organizacyjnych. |  |
|  | Możliwość definiowania wielu tabel struktury wiekowej. |  |
|  | Pełna obsługa rozrachunków walutowych. |  |
|  | Opcja kompensaty, umożliwiająca w prosty sposób kompensowanie należności i zobowiązań. |  |
|  | Automatyczne księgowanie kompensat. |  |
|  | Ewidencja rozrachunków oparta na wspólnej kartotece osobowej. Przekrojowa analiza rozrachunków według zróżnicowanych kryteriów. |  |
|  | Obsługa rozrachunków walutowych. |  |
|  | Wystawianie monitów/potwierdzeń sald. |  |
|  | Automatyczne wystawianie monitów. |  |
|  | Analiza kosztów. |  |
|  | Układ rodzajowy. |  |
|  | Według miejsc powstawania kosztów. |  |
|  | Koszty stałe / zmienne. |  |
|  | Układ kalkulacyjny. |  |
|  | Analiza kosztów wg stanowisk kosztów, zleceń i indeksów. |  |
|  | Automatyczne rozliczenie kosztów. |  |
|  | Rozdzielniki kosztów przygotowywane na podstawie własnych definicji. |  |
|  | Przeniesienie kosztów w koszt własny sprzedaży(usługi). |  |
|  | Rozliczenie kosztów usług. |  |
|  | Kontrola kręgu kosztów w oparciu o zdefiniowane reguły. |  |
|  | Bilans, rachunek zysków i strat. |  |
|  | Analizy porównawcze okresowe, wieloletnie, |  |
|  | Analizy według dowolnych okresów (np. dni, tygodni, kwartałów, dekad miesięcy itp.). n- również na przełomie lat. |  |
|  | Definiowanie własnych sprawozdań opartych na wspólnym słowniku składników. |  |
|  | Możliwość wprowadzenia dowolnej definicji składnika sprawozdania. |  |
|  | Sprawdzanie poprawności definicji składnika przy jego wprowadzaniu. |  |
|  | Definiowanie zawartości wierszy sprawozdań (dowolna liczba wierszy). |  |
|  | Definiowanie zawartości kolumn sprawozdań (dowolna liczba kolumn). |  |
|  | Wydruki sprawozdań i definicji sprawozdań. |  |
|  | Analizy dla całej jednostki gospodarczej oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych. |  |
|  | Możliwość wprowadzenia planów (budżetów). |  |
|  | Możliwość definiowania wielojęzycznych sprawozdań. |  |
|  | Możliwość wprowadzenia ograniczeń na klasyfikatory przypisane do konta. |  |
|  | Możliwość zdefiniowania automatów księgujących równocześnie na zespołach kont zespołu „ 4” i „5”. |  |
|  | Automatyczne księgowanie w module FK środków trwałych wprowadzonych w module Środki Trwałe oraz naliczonej amortyzacji i umorzenia. |  |
|  | Mechanizmy rozksięgowujące wszystkie płace i koszty płacowe wg MPK-ów. |  |
|  | Mechanizmy zapewniające integralność powstających MPK-ów i składników płacowych w module kadrowo-płacowym z modułem FK (Podczas definicji kont analitycznych w module FK system powinien wg określonego układu tworzyć MPK-i w module kadrowo-płacowym). |  |
|  | Możliwość zdefiniowania automatów księgujących podpiętych do dokumentu lub/i do konta. |  |
|  | Mechanizmy porównujące księgowania użytkownika i automatyczne księgowania, oraz mechanizmy porównujące konta wg zdefiniowanego przez użytkownika wzorca. |  |
|  | Możliwość wykonania dowolnego raportu w oparciu o kryteria, którymi mogą być wszystkie (lub wybrane) dane wprowadzane do systemu przez użytkownika. |  |
|  | Dynamiczne raporty – użytkownik wybiera kolumny, podaje kryteria, określa sposoby agregacji danych itp.. |  |
|  | Możliwość kopiowania na nowy rok obrotowy planu kont. | TAK |
|  | Mechanizmy kontrolujące sumowania na kontach syntetycznych na podstawie zapisów na kontach analitycznych danej syntetyki. |  |
|  | Automatyczne rozliczanie pracowników i kontrahentów wg określonych przez użytkownika zasad np. wg numeru faktury i kwoty dla kontrahentów. |  |
|  | Wyszukiwanie kontrahentów po : nazwie, NIP | TAK |
|  | Przeglądanie zaksięgowanych dokumentów wg : symbolu dokumentu, użytkownika, daty wprowadzenia, daty księgowania, kwoty. | TAK |
|  | Bilansowanie ręczne oraz automatyczne rozrachunków. |  |

#### III. Moduł Finanse i Księgowość (Sprzedaż )

| Lp. | Wymaganie | Wymagana prezentacja |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość definiowania dowolnej ilości cenników. | TAK |
|  | Możliwość definiowania ceny wg różnych jednostek miar dla tych samych indeksów, ceny dla kontrahentów i jednostek organizacyjnych. |  |
|  | Możliwość definiowania sposobów płatności. | TAK |
|  | Możliwość definiowania rodzajów korekt. |  |
|  | Możliwość definiowania rodzajów dokumentów sprzedaży. |  |
|  | Możliwość definiowania w cennikach sposobu liczenia ceny od netto i od brutto. |  |
|  | Tworzenie nowych cenników poprzez kopiowanie już istniejących. | TAK |
|  | Wgląd do wszystkich danych związanych z kontrahentem. |  |
|  | Obsługa dokumentów sprzedaży dla rynku krajowego (faktury VAT, paragony, faktury zaliczkowe, faktury pro-forma, faktury korygujące, zbiorcze faktury korygujące, inne definiowalne rodzaje przez użytkownika). |  |
|  | Automatyczna numeracja dokumentów sprzedaży z możliwością ręcznej zmiany. |  |
|  | Możliwość definiowania dokumentów sprzedaży (sposób numeracji, liczony od cen brutto, netto, fiskalizowany, eksport, rodzaj dokumentu korygującego). |  |
|  | Możliwość definiowania listy kontrahentów na rodzaju dokumenty, którzy mogą być płatnikiem. | TAK |
|  | Kopiowanie dokumentów sprzedaży i faktur pro-forma na faktury sprzedaży. |  |
|  | Kontrola praw potwierdzania faktur, modyfikacji daty wystawienia, sprzedaży, terminu płatności, sposobu płatności, ceny sprzedaży, cenników, rabatów na dokumentach sprzedaży. |  |
|  | Rozróżnienie zamawiającego, nabywcy, odbiorcy. |  |
|  | Obsługa katalogu kontrahentów i katalogu osób fizycznych. |  |
|  | Rejestrowanie pozycji faktur na podstawie danych z kartoteki usług. |  |
|  | Możliwość wystawiania faktur seryjnych wg ustalonego szablonu (np. comiesięczne faktury za czynsze). |  |
|  | Zróżnicowane warunki płatności (termin, sposób) dla odbiorcy i płatnika. |  |
|  | Naliczanie VAT od ceny netto lub brutto w zależności od rodzaju dokumentu. | TAK |
|  | Naliczanie VAT jako sumy VAT po pozycjach dokumentu lub od sumy wartości netto. |  |
|  | W trakcie wystawiania faktury sprawdzanie limitu zadłużenia odbiorcy z możliwością zablokowania wystawienia faktury lub wyłącznie podania informacji o przekroczonym limicie zadłużenia. |  |
|  | Możliwość wydrukowania na fakturze informacji o kwocie zaległych należności. |  |
|  | Możliwość wystawienia korekt ilościowo-wartościowych. | TAK |
|  | Uzależnienie schematów dekretacji od rodzaju dokumentów. |  |
|  | Grupowe zatwierdzanie dokumentów sprzedaży. |  |
|  | Obsługa drukarek fiskalnych. (protokoły zgodne z POSNET Thermal 2.01, 5v lub ELZAB Omega 2, Mera). |  |
|  | Fiskalizacja wymuszana i na życzenie w zależności od rodzaju dokumentu. |  |
|  | Fiskalizacja wymuszana dla kontrahenta. |  |
|  | Automatyczne rejestrowanie informacji o fakcie wydrukowania dokumentu sprzedaży. |  |
|  | Możliwość wglądu w informację o fakcie wydrukowania dokumentu sprzedaży. |  |
|  | Możliwość wyboru grupy dokumentów sprzedaży do seryjnego wydruku według kryteriów: miesięcy, rejestru, rodzaju dokumentu, kontrahenta, kwoty dokumentu. |  |
|  | Możliwość blokowania drukowania faktur niezatwierdzonych. |  |
|  | Analiza sprzedaży – formularz umożliwiający robienie własnych analiz na podstawie wyświetlanych danych. |  |
|  | Automatyczne rejestrowanie historii zmian cen. |  |
|  | Automatyczne rejestrowanie historii zmian dokumentów sprzedaży. |  |
|  | Automatyczne rejestrowanie historii zmian zamówień zakupu. |  |
|  | Automatyczne rejestrowanie historii zmian kontrahentów. |  |

#### VI. Moduł Środki Trwałe

| Lp. | Wymaganie | Wymagana prezentacja |
| --- | --- | --- |
|  | Obsługa dokumentów: OT - przyjęcie środka. LT+ - likwidacja ze sprzedażą. LT- - likwidacja całkowita lub częściowa. PT+ - nieodpłatne przyjęcie środka trwałego. PT- - nieodpłatne przekazanie środka trwałego. MT - zmiana stanowiska kosztów, miejsca użytkowania. PK - polecenie księgowania. | TAK |
|  | AS - arkusz spisu z natury. | TAK |
|  | RR - rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych. |  |
|  | Możliwość grupowego wprowadzenia ww. dokumentów (tworzenie kartoteki środków trwałych z całą historią środka). | TAK |
|  | Możliwość przyjęcia nowego środka na podstawie dokumentu MT. |  |
|  | Obsługa statusów dokumentów: wystawiony (W), zatwierdzony (Z), zlikwidowany (LT) i inne np. przekazany, wypożyczony, w serwisie, nowy, oznakowany) w celu umożliwienia wystawiania dokumentów w różnych jednostkach organiza-cyjnych. |  |
|  | Możliwość procentowej likwidacji na dokumentach typu LT. |  |
|  | Możliwość definiowania kodów operacji dla dokumentów. |  |
|  | Możliwość wyznaczania planu amortyzacji dla dokumentów OT. |  |
|  | Oddzielna ewidencja środków trwałych, środków niskocennych, wartości niematerialnych i prawnych.- niezależna od źródeł finansowania. |  |
|  | Ewidencja miesięcznych odpisów amortyzacyjnych w całym okresie umarzania. |  |
|  | Naliczanie amortyzacji metodą: liniowa, degresywną, sezonową, planową. |  |
|  | Ewidencja historii środka trwałego. | TAK |
|  | Ewidencja środków trwałych zlikwidowanych. |  |
|  | Podział amortyzacji na podatkową i bilansową (KUP i NKUP). |  |
|  | Obsługa tabeli amortyzacyjnej (bilansowej i podatkowej). |  |
|  | Podział amortyzacji na wiele stanowisk kosztów. |  |
|  | Możliwość utworzenia planu amortyzacji do końca roku, końca okresu umarzania lub do wybranej daty, dla wszystkich lub wybranych środków (symulacja). |  |
|  | Obsługa źródeł finansowania środków. |  |
|  | Możliwość klasyfikacji środków trwałych według klasyfikatorów dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika.(Tworzenie słowników własnych). |  |
|  | Ograniczenie praw dostępu do kartoteki środków trwałych zgodnie z przynależnością użytkownika do jednostki organizacyjnej. |  |
|  | Możliwość definiowania własnych rodzajów środków. |  |
|  | Definiowanie schematów księgowania amortyzacji, dokumentów, podatku, przeszacowania i inwentaryzacji. |  |
|  | Możliwość przypisania schematów księgowania do wielu grup rodzajowych środków trwałych. |  |
|  | Generowanie dowodów księgowych do modułu FK. |  |
|  | Możliwość określenia procentu kwot przekazywanych do modułu FK. |  |
|  | Przeglądanie dowodów księgowych. | TAK |
|  | Możliwość określenia sposobu generowania dowodów księgowych. | TAK |
|  | Możliwość automatycznego sprawdzenie bilansowania się wygenerowanych dowodów księgowych. | TAK |
|  | Możliwość symulacji przeszacowań. |  |
|  | Możliwość miesięcznego lub rocznego rozliczania podatku od nieruchomości zgodnie ze zdefiniowanym schematem księgowania. |  |
|  | Możliwość definiowania oddzielnych stawek podatku dla każdej lokalizacji i rodzaju podatku. |  |
|  | Możliwość śledzenia miesięcznych rat podatku. |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji ilościowo - wartościowej na jednostki organizacyjne, stanowiska kosztów, osoby lub wybrane środki trwałe wg własnych słowników. Definiowanie inwentaryzacji : inwentaryzacje otwarte, zamknięte. |  |
|  | Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (wstępne i końcowe). |  |
|  | Możliwość wprowadzenia w jednej operacji np. 100 środków trwałych o tych samych właściwościach. | TAK |
|  | Możliwość wprowadzenia informacji, z jakich elementów składa się dany środek trwały (wraz z wyceną poszczególnych składników). | TAK |
|  | Historia zmian elementów składowych środka. | TAK |
|  | Historia zmian miejsca użytkowania i osób odpowiedzialnych za dany środek. |  |
|  | Moduł powinien umożliwiać zmianę elementu środka trwałego bez zmiany jego wartości np. nastąpiła wymiana dysku twardego ze względu na uszkodzenie wcześniej zamontowanego. Koszt zakupu dysku jest ewidencjonowany jako koszt w całości i nie zwiększa to wartości środka trwałego. |  |
|  | Moduł powinien pozwalać wygenerować wszystkie rodzaje dokumentów wprowadzane do niego. |  |
|  | Możliwość przypisania środka trwałego lub jego części np. procentowo na jeden lub kilka projektów. Moduł powinien wg tego przypisania pozwalać na odpowiednie rozksięgowanie amortyzacji tego środka. Konieczna jest pełna historia przypisania środków trwałych dla poszczególnych projektów w poszczególnych okresach. |  |
|  | Tworzenie kodów kreskowych dla poszczególnych środków trwałych i ich składników. |  |
|  | Drukowanie etykiet z kodem kreskowym w celu oznakowania środków trwałych oraz przeprowadzenia spisu z natury przy użyciu kolektora danych. Wykonawca jest zobligowany do wskazania w kolumnie „Informacje Wykonawcy” modelu kolektora danych, z którym współpracuje ERP oraz załączyć do oferty instrukcję obsługi prezentującą sposób współpracy ERP z kolektorem. |  |

#### VII. Moduł Magazyn

| Lp. | Wymaganie | Wymagana prezentacja |
| --- | --- | --- |
|  | Definiowanie dowolnej liczby magazynów. | TAK |
|  | Metody wyceny magazynów: |  |
|  | FIFO. |  |
|  | Ceny średnie ważone. |  |
|  | Ceny ewidencyjne. |  |
|  | Ceny rzeczywiste. |  |
|  | Definiowanie uprawnień dla użytkowników systemu gospodarki magazynowej pozwalające na kontrolę dostępu do podglądu stanów magazynowych, wglądu w dokumenty, wystawiania dokumentów. | TAK |
|  | Definiowanie parametrów sterujących pracą systemu dla firm i magazynów – parametry sterujące włączeniem lub wyłączeniem istniejących funkcjonalności gospodarki magazynowej tak by dopasować ją do profilu firmy. |  |
|  | Obsługa dowolnej ilości jednostek miar alternatywnych. | TAK |
|  | Możliwość zdefiniowania wielu miejsc składowania pozwalające na uszczegółowienie fizycznego miejsca przechowywania towarów. |  |
|  | Obsługa serii – dodatkowe opcjonalne uszczegółowienie indeksu, pozwalające na prześledzenie ścieżki produktu. |  |
|  | Cechy indeksów – parametry grup indeksów, pozwalające na określenie jej własności (kolor, długość) oraz budowę nazwy indeksu przypisanego do grupy na podstawie jej cech. |  |
|  | Grupy indeksów GM. |  |
|  | Kartoteka indeksów towarów. |  |
|  | Wzorce indeksów towarów. |  |
|  | Specyfikacja parametrów indeksu towaru z dokładnością do magazynu. |  |
|  | Grupy cenowe indeksów. |  |
|  | Stany min/max zapasów – umożliwiające kontrolę minimalnych i maksymalnych stanów magazynowych. | TAK |
|  | Statusy indeksów – umożliwiające dowolne ostatusowanie indeksów przez użytkownika z możliwością dowolnego ich wykorzystania (np.: raportowanie). |  |
|  | Definicje kodów CN, PKWiU, CPV – umożliwia klientom uzupełnienie niniejszych kartotek i wykorzystywanie ich przy pracy w systemie. |  |
|  | Rezerwacje indeksów – Moduł umożliwia rezerwację towarów na podstawie wprowadzonych zamówień klientów i dokumentów rezerwacji z możliwością ustalenia priorytetów rezerwacji. |  |
|  | Ilości do zaoferowania – alternatywne rozwiązanie dla rezerwacji towarów polegające na bilansowym zestawieniu potencjalnych przychodów i rozchodów umożliwiające określenie ilości „bezpiecznej ilości” na dany dzień. |  |
|  | Tłumaczenia indeksów i nazw na języki obce – umożliwiające utworzenie przez klienta własnego tłumaczenia w języku obcym. |  |
|  | Definiowanie własnych rodzajów dokumentów opartych na predefiniowanych szablonach. |  |
|  | Kartoteka dokumentów magazynowych. |  |
|  | Funkcje analizy dokumentów magazynowych – formularz umożliwiający robienie własnych analiz na podstawie wyświetlanych danych. |  |
|  | Blokada zamawiania i przyjmowania na magazyn wybranych towarów. |  |
|  | Dokumenty WZ do fakturowania. |  |
|  | Generowanie dokumentów sprzedaży z dokumentów magazynowych (łącznie z korektami). |  |
|  | Kopiowanie dokumentów magazynowych. |  |
|  | Grupowe kopiowanie dokumentów magazynowych. |  |
|  | Bilans otwarcia dla magazynów – możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia magazynu za pomocą dokumentu BO. |  |
|  | Przyjmowanie pojedynczych zwrotów. |  |
|  | Obsługa wielu alternatywnych jednostek miary. |  |
|  | Definiowanie własnych dodatkowych informacji na dokumentach i pozycjach dokumentów. |  |
|  | Możliwość zawężania wyceny rozchodowych dokumentów magazynowych do miejsc składowania. |  |
|  | Tryb wprowadzania dokumentów, które po realizacji są niedostępne do zmian. |  |
|  | Przygotowywanie dokumentów w różnych miejscach przedsiębiorstwa bez skutków w kartotece stanu. |  |
|  | Kontrola poprawności wprowadzonych danych na różnych poziomach organizacji: |  |
|  | W momencie rejestracji dokumentu. |  |
|  | W momencie modyfikacji stanu materiałowego. |  |
|  | Konfiguracja numeracji dokumentów magazynowych. |  |
|  | Kartoteka stanów magazynowych – wyświetlająca informacje o aktualnych stanach magazynowych indeksów. |  |
|  | Kontrola ilości rezerwowanej towaru. |  |
|  | Kompletacja indeksów towarów . |  |
|  | Wydruk dokumentów magazynowych według przyjętych wzorców. |  |
|  | Odznaczanie drukowanych dokumentów. |  |
|  | Przekazanie dekretów księgowych do modułu FK za wybrany okres. |  |
|  | Obsługa powiązań dokumentów magazynowych, zamówień (zakupu, klientów), faktur sprzedaży. |  |
|  | Możliwość generacji faktur sprzedaży dla wskazanych dokumentów WZ. | TAK |
|  | Stornowanie dokumentów. |  |
|  | Możliwość prowadzenia inwentaryzacji okresowej lub ciągłej. |  |
|  | Prowadzenie inwentaryzacji z dokładnością do miejsca składowania. |  |
|  | Drukowanie arkuszy spisowych i raportów kontrolnych. |  |
|  | Porównywanie stanów magazynowych ze spisem z natury. |  |
|  | Wprowadzanie nadwyżek i różnic wynikających ze spisu. |  |
|  | Zamknięcie inwentaryzacji udokumentowane protokołem. |  |
|  | Pełna integracja z modułem FK. |  |
|  | Definiowanie schematów księgowania dla wszystkich dokumentów obrotu magazynowego. |  |
|  | Możliwość utworzenia dokumentów korygujących wartość podczas dekretowania. |  |
|  | Rozksięgowanie dokumentów obrotu zgodnie z zakładowym planem kont. |  |
|  | Obsługa odpisów aktualizacyjnych. |  |
|  | Historia zmian dokumentów magazynowych. | TAK |
|  | Historia zmian indeksów. |  |
|  | Historia zmian zamówień zakupu. |  |
|  | Kartoteka zewnętrznych kodów kreskowych (EAN-8, EAN-13). |  |
|  | Kartoteka wewnętrznych kodów kreskowych, z możliwością ustawienia własnego formatu informacji. |  |
|  | Obsługa kodów kreskowych podczas wystawiania dokumentów. |  |
|  | Obsługa klawiaturowych czytników kodów kreskowych – wykorzystanie podczas dodawania pozycji dokumentu magazynowego oraz przy kompletacji dostawy z analizy zamówień zakupu. |  |
|  | Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych. |  |
|  | Możliwość definicji rodzaju i statusu generowanego dokumentu magazynowego na rodzaju zamówienia. |  |
|  | Aktualizacja ilości do przyjęcia poprzez dokumenty magazynowe. |  |
|  | Podgląd stanów magazynowych. | TAK |

#### VIII. Moduł Sprzedaż (dystrybucja)

| Lp. | Wymaganie | Wymagana prezentacja |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość definiowania dowolnej ilości cenników. | TAK |
|  | Możliwość definiowania ceny wg różnych jednostek miar dla tych samych indeksów, ceny dla kontrahentów i jednostek organizacyjnych. | TAK |
|  | Możliwość definiowania sposobów płatności. |  |
|  | Możliwość definiowania rodzajów korekt. |  |
|  | Możliwość definiowania rodzajów dokumentów sprzedaży. |  |
|  | Możliwość definiowania w cennikach sposobu liczenia ceny od netto i od brutto. |  |
|  | Tworzenie nowych cenników poprzez kopiowanie już istniejących. | TAK |
|  | Wgląd do wszystkich danych związanych z kontrahentem. |  |
|  | Obsługa dokumentów sprzedaży dla rynku krajowego (faktury VAT, paragony, faktury zaliczkowe, faktury pro-forma, faktury korygujące, zbiorcze faktury korygujące, inne definiowalne rodzaje przez użytkownika). |  |
|  | Automatyczna numeracja dokumentów sprzedaży z możliwością ręcznej zmiany. | TAK |
|  | Możliwość definiowania dokumentów sprzedaży (sposób numeracji, liczony od cen brutto, netto, fiskalizowany, eksport, rodzaj dokumentu korygującego). |  |
|  | Możliwość definiowania listy kontrahentów na rodzaju dokumenty, którzy mogą być płatnikiem. |  |
|  | Kopiowanie dokumentów sprzedaży i faktur pro-forma na faktury sprzedaży. |  |
|  | Kontrola praw potwierdzania faktur, modyfikacji daty wystawienia, sprzedaży, terminu płatności, sposobu płatności, ceny sprzedaży, cenników, rabatów na dokumentach sprzedaży. |  |
|  | Rozróżnienie zamawiającego, nabywcy, odbiorcy. |  |
|  | Obsługa katalogu kontrahentów i katalogu osób fizycznych. |  |
|  | Rejestrowanie pozycji faktur na podstawie danych z kartoteki usług. |  |
|  | Możliwość wystawiania faktur seryjnych wg ustalonego szablonu (np. comiesięczne faktury za czynsze). |  |
|  | Zróżnicowane warunki płatności (termin, sposób) dla odbiorcy i płatnika. |  |
|  | Naliczanie VAT od ceny netto lub brutto w zależności od rodzaju dokumentu. |  |
|  | Naliczanie VAT jako sumy VAT po pozycjach dokumentu lub od sumy wartości netto. |  |
|  | W trakcie wystawiania faktury sprawdzanie limitu zadłużenia odbiorcy z możliwością zablokowania wystawienia faktury lub wyłącznie podania informacji o przekroczonym limicie zadłużenia. |  |
|  | Możliwość wydrukowania na fakturze informacji o kwocie zaległych należności. |  |
|  | Możliwość wystawienia korekt ilościowo-wartościowych. |  |
|  | Uzależnienie schematów dekretacji od rodzaju dokumentów. |  |
|  | Grupowe zatwierdzanie dokumentów sprzedaży. |  |
|  | Obsługa drukarek fiskalnych. (protokoły zgodne z POSNET Thermal 2.01, 5v lub ELZAB Omega 2, Mera). |  |
|  | Fiskalizacja wymuszana i na życzenie w zależności od rodzaju dokumentu. |  |
|  | Fiskalizacja wymuszana dla kontrahenta. |  |
|  | Automatyczne rejestrowanie informacji o fakcie wydrukowania dokumentu sprzedaży. |  |
|  | Możliwość wglądu w informację o fakcie wydrukowania dokumentu sprzedaży. |  |
|  | Możliwość wyboru grupy dokumentów sprzedaży do seryjnego wydruku według kryteriów: miesięcy, rejestru, rodzaju dokumentu, kontrahenta, kwoty dokumentu. |  |
|  | Możliwość blokowania drukowania faktur niezatwierdzonych. |  |
|  | Analiza sprzedaży – formularz umożliwiający robienie własnych analiz na podstawie wyświetlanych danych. |  |
|  | Automatyczne rejestrowanie historii zmian cen. | TAK |
|  | Automatyczne rejestrowanie historii zmian dokumentów sprzedaży. |  |
|  | Automatyczne rejestrowanie historii wszystkich wykonanych zmian zamówień zakupu. |  |
|  | Automatyczne rejestrowanie historii zmian kontrahentów. | TAK |

#### IX. Moduł Integrator systemu medycznego

| Lp. | Wymaganie | Wymagana prezentacja |
| --- | --- | --- |
|  | Mapowanie kontrahentów na poziomie NIP lub numeru księgowego. |  |
|  | Wymiana danych transakcyjnych na poziomie dokumentów zakupowych przechodzących z Systemu medycznego do Systemu ERP. |  |
|  | Wymiana danych transakcyjnych na poziomie dokumentów sprzedażowych przechodzących z Systemu medycznego do Systemu ERP. |  |
|  | Wymiana danych transakcyjnych na poziomie dokumentów przychodowych i rozchodowych przechodzących z Systemu medycznego do Systemu ERP. |  |
|  | Wymiana danych transakcyjnych z obszaru Apteczek Oddziałowych Systemu medycznego (funkcjonującego u Zamawiającego) |  |

#### X. Moduł Kadry

| Lp. | Wymaganie | Wymagana prezentacja |
| --- | --- | --- |
|  | Opis struktury organizacyjnej (symbole jednostek, ich nazwa, rodzaj, adres, powiązania z jednostką nadrzędną i podległymi, historia struktury organizacyjnej). | TAK |
|  | Moduł umożliwia ewidencję w kartotece osobowej danych osób zatrudnianych w ramach różnych stosunków pracy (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, mianowanie, powołanie). | TAK |
|  | Moduł umożliwia rejestrację dodatków funkcyjnych, z uwzględnieniem dat kadencji. |  |
|  | Dane dotyczące stanowisk i ich parametrów technicznych. | TAK |
|  | Kalendarz zakładowy. |  |
|  | Raporty struktury organizacyjnej. |  |
|  | Jednostki organizacyjne w układzie hierarchicznym |  |
|  | Ilościowy wykaz pracowników według jednostek organizacyjnych. |  |
|  | Stanowiska robocze według jednostek organizacyjnych |  |
|  | Lista zatrudnionych pracowników według jednostek organizacyjnych |  |
|  | Kartoteki pomocnicze (rodzaje jednostek organizacyjnych, miejsca wypłaty, miejsca pracy, stanowiska pracy i inne). |  |
|  | Kartoteka osobowa pracownika. Dane identyfikacyjne (nazwisko, imiona, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, NIP, PESEL). Adresy: miejsca zameldowania, do korespondencji, dodatkowy. Informacje o posiadanych dokumentach (dowód osobisty, paszport, legitymacja służbowa i ubezpieczeniowa). |  |
|  | Informacje dotyczące ZUS. Tytuł ubezpieczenia. Informacje o obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych. Informacja o pobieranym świadczeniu ZUS (renta, emerytura). Dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika |  |
|  | Informacje dot. powszechnego obowiązku obrony. |  |
|  | Informacje dot. NFZ. |  |
|  | Przebieg pracy zawodowej pracowników. Informacje o zatrudnieniach w poprzednich przedsiębiorstwach z określeniem sposobu zaliczenia do nagrody jubileuszowej i wysługi lat. Pełna obsługa historii zatrudnienia w bieżącym zakładzie pracy (zajmowane stanowiska, pełnione funkcje, jednostki organizacyjne). Dane dotyczące umów cywilnoprawnych. |  |
|  | Posiadane kwalifikacje. Wykształcenie, zawód, badania lekarskie, znajomość języków obcych, ukończone kursy, uprawnienia zawodowe, szkolenia, itd. Możliwość określania własnych kwalifikacji. Badania epidemiologiczne, przeszkolenie p-poż, szkolenia okresowe BHP, prawo wykonywania zawodu, specjalizacje | TAK |
|  | Stan rodzinny (imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy, itd.). |  |
|  | Informacje o zajęciu wynagrodzeń (alimenty, sądowe). |  |
|  | Kary i nagrody. |  |
|  | Możliwość rejestrowania dodatkowych informacji dotyczących cech pracowników według własnych definicji. |  |
|  | Kartoteka wypłaconych ekwiwalentów za urlopy. |  |
|  | Zatrudnienie: |  |
|  | Własne |  |
|  | Obce |  |
|  | Cywilnoprawne z możliwością wystawiania rachunków. |  |
|  | Możliwość ewidencjonowania w kartotece osobowej danych osób zatrudnianych w ramach różnych stosunków pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, mianowanie, powołanie). |  |
|  | Kartoteka nieobecności: |  |
|  | Nieobecności określone w Kodeksie Pracy. |  |
|  | Możliwość definiowania nieobecności. |  |
|  | Moduł umożliwia wydruk pism kadrowych, w tym: |  |
|  | umowy o pracę, aneksu, umowy zlecenia, umowy o dzieło, |  |
|  | zaświadczenia o pracy, |  |
|  | informacji o zmianie warunków zatrudnienia, |  |
|  | świadectwa pracy. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, odprawy, urlop bezpłatny |  |
|  | Moduł umożliwia tworzenie indywidualnych kalendarzy pracy na poziomie grup pracowników, a także poszczególnych pracowników (Harmonogramy Pracy). |  |
|  | Moduł ustala wymiar należnego pracownikowi urlopu. |  |
|  | Moduł umożliwia: |  |
|  | ewidencję badań lekarskich, |  |
|  | ewidencja zaświadczeń badań epidemiologicznych |  |
|  | ewidencja zaświadczeń szkoleń p-poż |  |
|  | ewidencja zaświadczeń szkoleń okresowych BHP |  |
|  | kontrolę terminów wykonania kolejnych badań, uzyskanie wykazu osób którym kończy się ważność badań lekarskich. |  |
|  | Moduł umożliwia rejestrację danych dotyczących odznaczeń posiadanych przez pracownika, a także tych o które aktualnie się ubiega. |  |
|  | Kartoteka osób niepełnosprawnych. |  |
|  | Raporty przeznaczone dla ZPChr.: |  |
|  | Pracownicy zatrudnieni w zakładzie wg wykształcenia. |  |
|  | Pracownicy którym kończy się ważność orzeczenia o niepełnosprawności. |  |
|  | Rotacja zatrudnienia. |  |
|  | Rzeczywisty stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych. |  |
|  | Poziom zatrudnienia w zakładzie pracy. |  |
|  | Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. |  |
|  | Wykaz pracowników z podziałem na pełnosprawnych i niepełnosprawnych. |  |
|  | Pracownicy wg wieku. |  |
|  | Pisma kadrowe z możliwością zmiany formy. |  |
|  | Umowa o pracę (na czas określony i nieokreślony). |  |
|  | Definiowanie i modyfikacja własnych dokumentów. |  |
|  | Umowa cywilno - prawna. |  |
|  | Umowa - zlecenie. |  |
|  | Decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej. |  |
|  | Decyzja o przyznaniu nagrody lub kary. |  |
|  | Zaświadczenie o pracy i płacy. |  |
|  | Świadectwo pracy. |  |
|  | Rozwiązanie umowy o pracę. |  |
|  | Zmiana warunków pracy lub płacy. |  |
|  | Przeszeregowania. |  |
|  | Przeszeregowania grupowe pracowników. |  |
|  | Przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS do programu Płatnik. |  |
|  | Raporty kadrowe z możliwością wyboru grupowania pracowników. |  |
|  | Roczna karta nieobecności pracownika. |  |
|  | Sprawozdanie o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i czasie pracy (dla sprawozdawczości GUS). |  |
|  | Sprawozdanie o stanie zatrudnienia (dla sprawozdawczości GUS). |  |
|  | Zestawienie cech osób. |  |
|  | Lista dzieci w wybranym przedziale wiekowym. |  |
|  | Adresy zamieszkania pracowników. |  |
|  | Wykaz kar/nagród przyznanych pracownikom w podanym okresie. |  |
|  | Wykaz godzin nadliczbowych w podanym okresie. |  |
|  | Wykaz aktualnych stawek. |  |
|  | Wykaz stażu pracy pracowników. Wysługa lat -> zmiana w danym m-cu - decyzja |  |
|  | Wykaz osób do przyznania nagrody jubileuszowej. |  |
|  | Przebieg pracy zawodowej pracowników poza bieżącym zakładem pracy. Przebieg pracy zawodowej pracowników w bieżącym zakładzie pracy. |  |
|  | Wykazy dotyczące kwalifikacji pracowników (osoby posiadające wybrane kwalifikacje, osoby z przedawnionymi kwalifikacjami, wykaz terminów ważności kwalifikacji). |  |
|  | Lista pracowników na wybranych stanowiskach pracy. |  |
|  | Lista pracowników według wieku. |  |
|  | Wykaz pracowników z podziałem na pełnosprawnych i niepełnosprawnych. |  |
|  | Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. |  |
|  | Rotacja zatrudnienia. |  |
|  | Struktura zatrudnienia w zakładzie pracy. |  |
|  | Poziom zatrudnienia w zakładzie pracy. |  |
|  | Analiza zatrudnienia w wybranym okresie. |  |
|  | Zestawienie stanu zatrudnienia z podziałem na jednostki organizacyjne. |  |
|  | Zestawienie wykorzystania urlopów wypoczynkowych. |  |
|  | Lista pracowników zwolnionych w wybranym okresie. |  |
|  | Lista pracowników zatrudnionych w wybranym okresie. |  |
|  | Wykaz nieobecności pracownika. | TAK |
|  | Możliwość sporządzania własnych raportów kadrowych wg dowolnego zestawu informacji i warunków (filtrów). |  |
|  | Możliwość definiowania własnych pozycji w kartotekach pomocniczych (rodzaje umów o pracę, rodzaje umów cywilno-prawnych, sposoby rozwiązania umowy o pracę, przyczyny nieobecności, cechy dla osób, itd.). |  |
|  | Moduł umożliwia: |  |
|  | prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych, |  |
|  | drukowanie rachunków do tych umów. |  |
|  | Staże pracy. Staż pracy w zawodzie. | TAK |
|  | Możliwość wyliczania rezerw na przyszłe zobowiązania pracownicze (np.: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe). |  |
|  | Umowy rezydenckie i stażystów, umowa o zastępstwo i za kogo. |  |
|  | Nominalny czas pracy. |  |
|  | Kod wykonywania zawodu wg GUS. |  |
|  | Kod zawodu do sprawozdania Marszałka. |  |
|  | Fundusz socjalny z podziałem na rodzaj przyznanych zapomóg: materialnej, zawodowej, rehabilitacyjnej. | TAK |
|  | Komórki kosztowe i organizacyjne. |  |
|  | Dodatek za tytuł naukowy. |  |

#### XII. Moduł Płace

| Lp. | Wymaganie | Wymagana prezentacja |
| --- | --- | --- |
|  | Funkcje algorytmu płacowego: |  |
|  | Płaca zasadnicza. |  |
|  | Premie. |  |
|  | Godziny nadliczbowe z podziałem na płatne i do wykorzystania jako dodatkowy urlop. |  |
|  | Dodatki (dopłaty) za godziny nadliczbowe, za pracę w szkodliwych warunkach, za pracę nocną i inne. |  |
|  | Naliczanie wynagrodzeń za urlopy wypoczynkowe i inne. |  |
|  | Obliczanie wynagrodzenia (do 33 dni) i zasiłków za czas nieobecności wskutek choroby. |  |
|  | Dodatki za wysługę lat. |  |
|  | Dodatkowe świadczenia nie wypłacane i stanowiące podstawę naliczenia podatku dochodowego (np. dodatkowe ubezpieczenie, dofinansowanie do biletów miesięcznych). |  |
|  | Zaliczki na podatek dochodowy (z uwzględnieniem zwiększonych kosztów i/lub obniżonej zaliczki). |  |
|  | Potrącenia egzekwowane z mocy tytułów wykonawczych. |  |
|  | Zaliczki pieniężne. |  |
|  | Kary pieniężne. |  |
|  | Rozliczanie ubezpieczeń. |  |
|  | Obsługa pożyczek mieszkaniowych. |  |
|  | Obsługa KZP (pożyczki, plan spłat,żyranci). |  |
|  | Świadczenia socjalne. |  |
|  | Moduł umożliwia prowadzenie kartoteki pracowniczej wykorzystania ZFŚS. |  |
|  | Składki ZUS. |  |
|  | Obliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem III filaru (składka podstawowa i indywidualna pracownika). |  |
|  | Możliwość rozliczania płac wg ewidencji czasu pracy lub wg zleceń produkcyjnych. |  |
|  | Naliczanie składek refundowanych z budżetu państwa i PFRON. |  |
|  | Możliwość tworzenia nowych składników potrąceń i wynagrodzeń. |  |
|  | Moduł umożliwia obliczanie dla pracownika wielu list płac w jednym miesiącu (np. lista płac, lista dodatkowa, lista zleceń) oraz zapewnia możliwość grupowania list płac za dany m-c i przekazywanie do księgowości. | TAK |
|  | Moduł umożliwia automatyczną generację przelewów bankowych (bankowość elektroniczna): |  |
|  | dla pracowników, |  |
|  | do ZUS, |  |
|  | do urzędów skarbowych, |  |
|  | innych, w zależności od potrzeb (do komorników, do związków zawodowych, na dobrowolne ubezpieczenia). |  |
|  | Możliwość modyfikacji algorytmów obliczania wynagrodzeń, bądź tworzenia nowych wg indywidualnych potrzeb użytkownika. | TAK |
|  | Możliwość tworzenia algorytmu przez pracownika. | TAK |
|  | Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowa-zlecenia, o dzieło i inne), z możliwością generowania rachunków do umów w zadanym cyklu (tygodniowy, miesięczny, kwartalny, okres umowy). |  |
|  | Możliwość przygotowywania więcej niż jednej listy płac w miesiącu. |  |
|  | Możliwość przechowywania list płac przez dowolny okres. |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych: |  |
|  | Dla pracowników. |  |
|  | Z dokumentów płacowych. |  |
|  | Bezpośrednio do list płac. |  |
|  | Przepisywanie z jednej listy płac na drugą. |  |
|  | Pobieranie nieobecności z kadr. |  |
|  | Pobieranie danych ewidencjonowanych w module Harmonogramy Pracy. |  |
|  | Kartoteka wynagrodzeń. |  |
|  | Kartoteka zasiłkowa. |  |
|  | Kartoteka podatkowa. |  |
|  | Kartoteka zasiłków wychowawczych. |  |
|  | Przelewy bankowe: |  |
|  | Dla pracowników. |  |
|  | Do urzędów skarbowych. |  |
|  | Do ZUS. |  |
|  | Bankowość elektroniczna |  |
|  | Dekretacja list płac z uwzględnieniem stanowisk kosztów, pozycji kalkulacji kosztów. |  |
|  | Moduł umożliwia automatyczne księgowanie list płac. Grupowane za dany m-c. |  |
|  | Moduł umożliwia rozliczanie przychodów finansowanych przez UE i NATO (zwolnionych z podatków, lecz wykazywanych na formularzu PIT-11 w odrębnych pozycjach). |  |
|  | Moduł umożliwia definiowanie uprawnień do określonych grup pracowników. |  |
|  | Generowanie dokumentów podatkowych (PIT-4, PIT-11/8B, PIT-8A, PIT-40, IFT-1, IFT-R). |  |
|  | Sporządzanie zaświadczeń o pracy i płacy wg dowolnie zdefiniowanego algorytmu pobierania informacji zarobkowych, z możliwością redagowania treści zaświadczenia. | TAK |
|  | Przesyłanie dokumentów rozliczeniowych ZUS do programu Płatnik. |  |
|  | Raporty: |  |
|  | Lista płac – paski (w wersji podstawowej lub poszerzonej o RMUA). | TAK |
|  | Wydruk raportów własnych. |  |
|  | Zestawienie płac, dodatków i potrąceń. |  |
|  | Zestawienie płac dla przedsiębiorstwa. |  |
|  | Rachunki bankowe pracowników. |  |
|  | Sorty pieniężne do wypłaty w kasie. |  |
|  | Wydruk kartoteki zasiłkowej. |  |
|  | Wykaz wypłat przez kasę i rachunki bankowe. |  |
|  | Wykaz składników płacowych. |  |
|  | Urzędy skarbowe i dane pracownika. |  |
|  | Dane podatkowe pracownika. |  |
|  | Zestawienie składek ZUS pracowników dla wybranej listy płac lub okresu rozliczeniowego. |  |
|  | Zestawienie absencji dla wybranej listy płac lub okresu rozliczeniowego. |  |
|  | Wykaz zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. |  |
|  | Wydruk kartoteki podatkowej. |  |
|  | Rachunki do umów cywilno-prawnych. |  |
|  | Analiza podstaw ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. |  |
|  | Analiza obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. |  |
|  | Analiza podstaw wyliczenia nieobecności. |  |
|  | Zestawienie pracowników z przekroczeniem 90/180 dni choroby. |  |
|  | Możliwość definiowania raportów własnych przez użytkownika. |  |
|  | Eksport danych płacowych do MS Excel według zdefiniowanych raportów własnych z możliwością dowolnego grupowania oraz formatowania. | TAK |
|  | Przesyłanie wybranych danych do MS Word i MS Excel. |  |
|  | Wypłata na jednej liście płac kilku rachunków z jednej umowy. |  |
|  | Zdefiniowanie w systemie umowy o prace, w której będą wprowadzone stawki w sposób określony w wierszach poniżej: |  |
|  | Jedna stawka z podziałem procentowym jako stawka wypłacana według standardowych zasad oraz honorarium jako kwota o 50% kosztach uzyskania przychodu np. 1000 zł, z czego 75% to honorarium. |  |
|  | Jedna stawka z podziałem kwotowym na stawkę wypłacaną wg standardowych zasad oraz kwotę wypłacaną z 50% kosztami uzyskania przychodu np. 257,2 to stawka wg standardowych kosztów uzyskania przychodu oraz 742,80 jako kwota o 50% kosztach uzyskania. |  |
|  | Stawka z podziałem na kilka kwot z możliwością przypisania odpowiedniego miejsca powstawania kosztów (centrum kosztowe) np. 100, 350, 250, 300. |  |
|  | Możliwość definiowania dodatków funkcyjnych z określeniem miejsca powstawania kosztów. |  |
|  | Obliczanie listy płac w przypadku, gdy chorobowe wprowadzono w okresie późniejszym tj. następnym miesiącu na listę płac i w ostatnim miesiącu następuje rozwiązanie umowy. Sposób obliczania korekty. |  |
|  | Generowania list korekcyjnych, które powstają na zasadach podobnych jak ma to miejsce w przypadku wystawiania faktur korygujących, czyli na listę korekcyjną pobieramy wszystkie składniki z danej listy dla danego pracownika. Zatwierdzamy tak korektę i drukujemy. Wystawiamy poprawną listę płac dla danego pracownika na wskazany okres (miesiąc) i zatwierdzamy. |  |
|  | Możliwość tworzenia list ujemnych korekt wraz z narzutami ZUS podatek. |  |
|  | Rozliczenia ZUS (generowanie wszystkich dokumentów). |  |
|  | Obliczanie podstawy do chorobowego (na podstawie umowy o prace i umów cywilnoprawnych, od których są doprowadzane składki ZUS). |  |
|  | Wypłata na jednej liście płac kilku rachunków z jednej umowy. |  |
|  | Obsługa Kasy zapomogowo-pożyczkowej. | TAK |
|  | Umowy – zlecenia ( składkowa i nie składkowa) |  |
|  | Umowa – o dzieło |  |
|  | Przelewy – umowy zlecenie |  |
|  | Potrącenia – ubezpieczenia, komornicy |  |
|  | Komornicy – wiecej niż jeden dla jednego pracownika |  |

XIII. Moduł „PLANOWANIE CZASU PRACY”

| Lp. | Wymagania | Wymagana prezentacja |
| --- | --- | --- |
|  | Integracja z dostarczanym systemem Kadry-Płace w zakresie pobierania informacji kadrowych (imię, nazwisko, numer, stanowisko, komórka organizacyjna, wymiar etatu) |  |
|  | Integracja z systemem Kadry-Płace w zakresie eksportu danych dotyczących czasu pracy w tym słownika Wymiar etatu. |  |
|  | System umożliwi wymianę danych z użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem kadrowo-płacowym w zakresie danych do wyliczenia listy płac (ilość godzin/dni przepracowanych, ilość godzin nocnych, ilość godzin świątecznych, ilość nadgodzin 50%, 100% do wypłaty, itp.) |  |
|  | Tworzenie grafików planowanych i wykonanych. |  |
|  | Podział pracowników wg działów i grup zawodowych . | TAK |
|  | Tworzenie grafików dla dowolnych, definiowanych grup pracowników. | TAK |
|  | Możliwość tworzenia grafików w trybie roboczym. |  |
|  | Porównanie grafika planowanego i wykonanego | TAK |
|  | Definiowanie zmian z parametrami minimalnej i maksymalnej obsady. Wykorzystanie definicji przy układaniu planu pracy. |  |
|  | Planowanie i rozliczanie czasu pracy w dowolnym okresie rozliczeniowym, z możliwością definiowania różnych okresów rozliczeniowych dla różnych grup pracowników nawet w ramach jednego działu. |  |
|  | Możliwość określania pracy w jednym dniu na kilku ośrodkach kosztów (działach) oraz odcinkach zadań. Możliwość określania pracy i wolnego w tym samym dniu. |  |
|  | Możliwość kontroli, czy lekarze maja podpisana klauzule OPT-OUT w przypadku braku podpisanej klauzuli program powinien automatycznie kontrolować czy nie został przekroczony czas pracy lekarza. |  |
|  | Możliwość zapewnienia obsługi dyżurów lekarskich, zawierać funkcję rozliczania czasu pracy lekarzy wprowadzając automatyczny podział czasu pracy na wynikający z etatu oraz dyżur lekarski. |  |
|  | Możliwość generowania i zapisywania elektronicznej archiwizacji(w formacie pdf.) i drukowania ewidencji czasu pracy w postaci wydruków (karta Ewidencji czasu Pracy) dla pracowników ujętych w grafikach czasu pracy. | TAK |
|  | Możliwość umieszczania pracownika na kilku różnych grafikach, różnych działów, w tym samym miesiącu. | TAK |
|  | Kontrola poprawności grafika podczas tworzenia planu pracy oraz kompleksowe sprawdzanie poprawności pod względem przepisów prawa. System powinien wskazać miejsce niezgodności oraz przyczynę niezgodności. |  |
|  | Kontrola obsady z możliwością przeglądania informacji o ilości pracowników pracujących w danej godzinie, w wybranej jednostce. Informacja ta powinna być prezentowana bezpośrednio na grafiku oraz za pomocą zdefiniowanego raportu. |  |
|  | Autoryzowany dostęp użytkowników z możliwością definiowania odpowiednich ról. Możliwość określenia dostępu tylko do danych działu użytkownika. Możliwość ustalania ważności haseł dostępu oraz ich złożoności. |  |
|  | Obsługa systemu czasu pracy podstawowego i równoważnego. |  |
|  | Kontrola ilości dostępnego urlopu oraz tworzenia planów urlopowych. | TAK |
|  | System powinien umożliwić podwójny poziom akceptacji grafików (na poziomie działu i kierownictwa). |  |
|  | System powinien tworzyć automatycznie grafiki dla pracowników w różnych systemach czasu pracy. |  |
|  | Podgląd sum godzin przepracowanych i nieobecnych z podziałem na typy, wg ustalonych kodów w obrębie miesiąca i okresu rozliczeniowego. | TAK |
|  | Możliwość tworzenia schematów pracy i zespołów pracowników. |  |
|  | System musi umożliwiać płacenie za nadliczbowe dla wybranych pracowników w zadanym miesiącu oraz rozliczanie nadliczbowych poprzez ich odbiór w okresie rozliczeniowym. |  |
|  | Możliwość obsadzania dyżurów lekarskich. | TAK |
|  | Wyliczanie normatywów okresu dla pracownika wg etatu. Możliwość wpisania innego normatywu dla pracowników kontraktowych. |  |
|  | Możliwość wysyłania monitów dla wybranych użytkowników z aplikacji. |  |
|  | Możliwość wyświetlania statystyk dla tworzonych grafików, dotyczących wypracowania normatywu, naliczonych dodatków świątecznych i nocnych oraz ilościowej obsady zmian. |  |
|  | Możliwość tworzenia kalendarza dni wolnych oraz określenia czy wybrany dzień obniżających wymiar czasu pracy. |  |
|  | Możliwość blokowania dla zmian określonych części grafika lub całego grafika przez użytkownika. |  |
|  | Możliwość drukowania ewidencji czasu pracy pracownika w postaci Karty Pracy. |  |
|  | Możliwość drukowania planowanej ewidencji czasu pracy w postaci Grafika Planowanego, planu pracy pracownika oraz listy obecności według grafika planowanego. |  |
|  | Możliwość drukowania ewidencji czasu pracy z podziałem na ośrodki kosztów (działy). |  |
|  | System powinien dawać pełny wgląd w ewidencję czasu pracy pracowników prowadzoną w poszczególnych działach. |  |
|  | Pobieranie i uaktualnianie danych z oprogramowaniem kadrowo-płacowym w zakresie słownika pracowników, działów, grup zawodowych oraz stanowisk. |  |
|  | Wysyłanie danych oprogramowania kadrowo-płacowego w zakresie czasu pracy wynikającego z grafików. |  |