Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

| LP | ROZMIARY | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | STAWKA VAT | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oddział nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pasy magnetyczne | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fotel do pobierania krwi | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do mierzenia ciśnienia | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Termometr | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Waga lekarska | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wózek na brudną bieliznę | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ładowarka do AED ( Primedic Heart Safe AED) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kozetka | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszczyki intubacyjne | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Maski krtaniowe | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Elektrody do AED ( Primedic Heart Safe AED) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddział nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pasy magnetyczne | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddział nr 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pasy magnetyczne | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddział nr 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pasy magnetyczne | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Laryngoskop | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wózek do potraw | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddział 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pasy magnetyczne | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody do AED (defibrylator Mediana) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Termometr | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materac przeciwodleżynowy | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wózek zabiegowy | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Parawan medyczny | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Akumulator do alkotestu Drager 7510 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ładowarka do alkotestu Drager 7510 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddział nr 25A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pasy magnetyczne | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek do leków | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesiące

Wartość ogółem netto.................................PLN

VAT...............................PLN

Wartość ogółem brutto................................PLN

Opis przedmiotu zamówienia:

- Pasy magnetyczne – zabezpieczające, służące do unieruchomienia pobudzonego pacjenta: naturalny materiał  koloru białego, części przylegające do skóry pacjenta wyłożone miękkim materiałem zabezpieczającym przed obtarciem naskórka, możliwość czyszczenia 
i dezynfekcji, otwory zabezpieczone metalowymi oczkami, metalowe elementy zabezpieczone przed korozją, 4 zamki patentowe – magnetyczne, klucz magnetyczny , pas odporny i wytrzymały na uszkodzenia, estetyczny wygląd, łatwy w obsłudze, posiadający deklaracje CE. W ramach zamówienia należy dostarczyć 3 komplety w rozmiarze S tj. unieruchomienie rąk : 11 – 19 cm; unieruchomienie stóp : 16 – 25 cm oraz 3 komplety w rozmiarze M tj. unieruchomienie rąk : 15 – 25 cm oraz unieruchomienie stóp : 21 – 31 cm.

- Fotel do pobierania krwi - płynna regulacja kąta pochyleniaoparcia oraz zagłówka, dwa podłokietniki ściśle zintegrowane z oparciem oraz zagłówek, służący do podparcia głowy pacjenta. Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową; oparcie, siedzisko i podłokietnik wykonane są z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym.

- Aparat do mierzenia ciśnienia- przenośny, wyposażony w miękki, elastyczny przewód do mankietów (70cm dł.), płynnie regulowany zawór obrotowy z wygodnym uchwytem z tworzywa. Laserowo grawerowana skala, Średnica tarczy wynosi ok. 50 mm. Podwójna polimerowa osłona ABS. Dostępne wszystkie rodzaje mankietów: noworodkowe, niemowlęce, dziecięce, dla dorosłych, otyłych, na udo, jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Dokładność pomiaru: ± 3mm Hg.

- Termometr bezdotykowy- termometr pistolet,  pomiar temperatury czoła i przedmiotów, podświetlany wyświetlacz LCD, alarm gorączki, pamięć 30 wyników, automatyczne wyłączanie, dokładny pomiar.

- Waga lekarska – elektroniczna, wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wskazujący wagę pacjenta, nóżki regulowane, elementy wagi pokryte lakierem proszkowym, pomost wagi z gumą, która zabezpiecza przed poślizgiem nóg pacjenta, posiada legalizację.

- Wózek do brudnej bielizny - pojemność min. 120 litrów , wykonane z aluminium, wyposażony w uchwyt i kółka ułatwiające przesuwanie, otwierany przyciskiem pedałowym dostosowany do jednorazowych worków.

- Kozetka - metalowy szkielet lakierowany proszkowo, regulacja zagłówka dokonywana ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego. 
Wym. ok. 185cmx 55,5cm x 55,5cm, obciążenie min. 170kg. Kolor beżowy. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, leże z płyty pokrytej tapicerką z pianki poliuretanowej, obitej odpornym chemicznie tworzywem skóropodobnym.

- Kleszczyki intubacyjne - dla dorosłych 25cm , wygięte kleszcze do zastosowania w jamie ustno-gardłowej. Do usuwania ciał obcych z gardła, oraz do ustalenia pozycji rurki przy intubacji nosowej lub do wprowadzania sondy żołądkowej. Wykonane ze stali nierdzewnej lub najwyższej jakości mosiądzu bądź aluminium.

- Maska krtaniowa - do udrażniania dróg oddechowych zarówno w celach anestezjologicznych, jak i ratunkowych, wykonana z tworzywa sztucznego PCV, rozmiar dla dorosłych powyżej 70kg. W komplecie z mankietem i rurką.

- Laryngoskop - metalowy z rękojeścią bateryjną. Oświetlenie standardowe. W zestawie cztery zakrzywione łyżki nr 1,2,3,4, Wyściełana  kaseta,  Zestaw bez baterii. Wykonany z wysokiej klasy stali nierdzewnej. Przeznaczony  do sterylizacji i wielokrotnego użytku.

- Wózek do potraw- blat roboczy i boczne uchwyty wykonane w wytrzymałego tworzywa PP, aluminiowa rama wózka wys. Ok 100-120cm, na kółkach.

- Materac przeciwodleżynowy- dwuwarstwowy, wykonany z podstawy HR, pisanki o wysokiej odbojności 38kg/m3 o wysokości 8cm oraz nałożonej na nią 4cm warstwy aktywnej pianki viscoelastycznej, dostosowuje się do kształtu ciała, ulegając wpływowi jego temperatury oraz ciężaru.

- Wózek zabiegowy - wózek 3-półkowy z metalowym stelażem malowanym proszkowo. Trzy półki wykonane z mocnego szkła. Szuflada wykonana z płyty MDF w białej okleinie, zamykana na kluczyk. Wyposażony w cztery kółeczka, które umożliwiają łatwe przemieszczenie stolika. Dostępny w kolorze białym. Wymiary Stolika, Wysokość: ok. 82 cm, Długość: ok. 55 cm, Szerokość: ok. 37 cm, Kolor biały.

- Parawan  medyczny- dwuskrzydłowy, wys. ok. 160cm, szerokość ok. 130cm. Wykonany z rur stalowych chromowanych, malowanych proszkowo, kółka jezdne gumowe z hamulcami pozwalające na ich łatwe przemieszczanie, wykonane z tkanin impregnowanych.

- Wózek do leków- metalowy szkielet lakierowany proszkowo, cztery przenośne nierdzewne tace, tworzywowe przegródki na leki, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Wymiary: Długość ok. 700 mm, Szerokość ok. 420 mm, Wysokość ok.  830 mm.