Gniezno, dnia 30.08.2018

Znak sprawy: 34/U/2018

Zaproszenie

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30000 Euro na udzielenie zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z wymianą instalacji elektrycznej  w pomieszczeniach budynku nr 28 z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów leczenia uzależnień

I. Opis przedmiotu zamówienia :

Dokumentacja swoim zakresem musi zawierać kompleksową wymianę instalacji elektrycznej              w pomieszczeniach. Zaprojektować należy nowe instalacje oświetleniowe ( w tym również oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego), instalację gniazd wtykowych, rozdzielnie elektryczne, instalacje niskoprądowe (telefoniczna, LAN, telewizyjna, dzwonkowa ).

Opracować należy również kosztorysy inwestorskie, ofertowe, przedmiary robót.

Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Projektant zobowiązany jest do zinwentaryzowania niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej istniejących elementów infrastruktury i wyposażenia budynków np. rozdzielni, złączy kablowych itp. które są niezbędne do opracowania dokumentacji.

II. Wymagania dla Wykonawcy:

1. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ( w tym również rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą).  Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć tj. przeprowadzeniu dostosowania pomieszczeń do potrzeb laboratorium szpitalnego.

2. Wykonawcy zobowiązani są do zinwentaryzowania niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej istniejących elementów infrastruktury i wyposażenia budynków np. rozdzielni, złączy kablowych, przyłączy instalacji, przyborów i urządzeń, które są niezbędne do opracowania dokumentacji.

3. Wykonawcy winni posiadać  uprawnienia w branży  elektrycznej oraz aktualne potwierdzenie           o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

UWAGA: Zamawiający posiada podkłady budowlane bez naniesionych instalacji. Wykonawca we własnym zakresie dokona inwentaryzacji infrastruktury, wyposażenia        i  innych niezbędnych, a koniecznych materiałów  potrzebnych dla opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

III. Kryteria oceny ofert – 100% cena.

IV. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15, tel. /061/ 423 86 71,  barbara.drozdz@dziekanka.net

Termin wykonania zamówienia:			od podpisania umowy do 17.08.2018

Termin płatności:					100% wynagrodzenia 30 dni od 								otrzymania faktury

Termin składania ofert upływa:			06.08.2018r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert:				Sekretariat

Budynek Administracji Szpitala,  								Gniezno, ul. Poznańska 15

Termin otwarcia ofert:				06.08.2018r. godz. 10:30

Ofertę w danej branży należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

lub miałem na adres barbara.drozdz@dziekanka.net

Oferta złożona w formie pisemnej powinna być opakowana w kopercie z oznaczeniem:

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z wymianą instalacji elektrycznej  w pomieszczeniach budynku nr 28 z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów leczenia uzależnień.

Osoba uprawniona do kontaktów: Barbara Drożdż tel. /061/ 423 86 71

Niniejsze zaproszenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Zamawiającego.

Uwaga: zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny albo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- wzór umowy

……………………………….

Zatwierdził:

FORMULARZ OFERTOWY

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15

2) Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z wymianą instalacji elektrycznej  w pomieszczeniach budynku nr 28 z przeznaczeniem na potrzeby oddziałów leczenia uzależnień

2.1. Termin wykonania zamówienia                       	od podpisania umowy do 17.08.2018r.

2.2  Termin płatności                                                 100% wynagrodzenia 30 dni od 								otrzymania faktury

3)  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.08.2018r., godz. 10:00 pisemnie -

adres: 62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15,  lub drogą elektroniczną na adres: barbara.drozdz@dziekanka.net

II.

1) Nazwa, adres, NIP Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP.................................................................. mail …………………………………………...

Nr kontaktowy ………………………………..

2)Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto                                                 ...........................................PLN

podatek VAT                                            ............................................PLN

cena brutto                                               ............................................PLN

Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Załączniki do oferty:

1) Wypis z KRS albo ewidencji działalności gospodarczej

2) Decyzję o nadaniu projektowych uprawnień w branży elektrycznej  oraz aktualne potwierdzenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

.............................................

data i podpis