Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Sprężarka spiralna bezolejowa

DANE TECHNICZNE:

Wydajność [m3/h] – min. 30

Pojemność zbiornika [litry] – min. 500

Ciśnienie max [bar] - 8

Moc silnika [kW] – max. 7,5

Dodatkowo: należy dostarczyć 50 metrów przewodu o średnicy wewnętrznej 13mm tworzywowego sieciowanego zarobionego na końcach szybko złączkami ½ cala.

W ramach zamówienia należy uwzględnić również dostawę do siedziby Zamawiającego wraz 
z pierwszym uruchomieniem urządzenia oraz instruktażem z jego obsługi.