Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1

| LP | Nazwa | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | STAWKA VAT | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nazwa handlowa/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasy magnetyczne (unieruchomienie rąk) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pasy magnetyczne (unieruchomienie stóp) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesiące

Opis przedmiotu zamówienia:

- Pasy magnetyczne – zabezpieczające, służące do unieruchomienia pobudzonego pacjenta: naturalny materiał  koloru białego, części przylegające do skóry pacjenta wyłożone miękkim materiałem zabezpieczającym przed obtarciem naskórka, możliwość czyszczenia 
i dezynfekcji, otwory zabezpieczone metalowymi oczkami, metalowe elementy zabezpieczone przed korozją, 4 zamki patentowe – magnetyczne, klucz magnetyczny , pas odporny i wytrzymały na uszkodzenia, estetyczny wygląd, łatwy w obsłudze, posiadający deklaracje CE. W ramach zamówienia należy dostarczyć 3 komplety w rozmiarze S tj. unieruchomienie rąk : 11 – 19 cm; unieruchomienie stóp : 16 – 25 cm oraz 3 komplety w rozmiarze M tj. unieruchomienie rąk : 15 – 25 cm oraz unieruchomienie stóp : 21 – 31 cm.