OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku szpitalnym nr 13. W ramach prac wykonane zostanie między innymi:

- Branża ogólnobudowlana

- prace rozbiórkowe,

- wymiana tynków,

- odtworzenie izolacji przeciwilgociowych z osuszaniem budynku,

- wykonanie prac murarskich związanych ze wznoszeniem ścian,

- wymiana powłok malarskich,

- wymiana okładzin ściennych i posadzkowych,

- modernizacja stolarki okiennej,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej,

- Branża elektryczna

- wymiana rozdzielni elektrycznych,

- wymiana instalacji gniazd wtykowych,

- wymiana instalacji oświetleniowej,

- wykonanie instalacji logicznych i niskoprądowych,

- wykonanie systemu SAP

- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- wykonanie systemu oddymiania wydzielonych dróg ewakuacyjnych,

- Branża sanitarna

- wymiana instalacji kanalizacyjnej,

- wymiana instalacji wodociągowej,

- wymiana przyborów sanitarnych,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (wymiana zaworów i głowic termostatycznych, odpowietrzników, płukanie i czyszczenie grzejników),

- wykonanie instalacji hydrantowej,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

Szczegółowy zakres prac opisany został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

UWAGA:  w ramach prac przygotowawczych w ofercie należy ująć również demontaż, wyniesienie, transport do 200m na terenie szpitala oraz ponowny montaż wyposażenia budynku zgodnie z zestawieniem tabelarycznym. Prace należy wykonać z zachowaniem należytej ostrożności w sposób zabezpieczający mienie szpitala przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.