## Pakiet_2
	Pakiet nr 2 Artykuły dezynfekcyjne

Lp.	Opis asortymentu	Wielkość opak	Jm	Ilość	Cena jedn netto	VAT	Cena jedn brutto	Wartość ogółem netto	Podatek VAT	Wartość ogółem brutto	Producent, nazwa handlowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych. Spektrum: B (aktywny wobec Legionella pneumophila, VRE, Acinetobacter baumani oraz Salmonella), F (Candida albicans),Tbc, V (HIV, HBV ,HCV ,rota, VAccinia, Herpes, Coronawirus) . Stężenie: do 0,25%. Czas działania: 15-60 min. Bez zawartości aldehydów, substancji utleniających oraz pochodnych fenolowych. Substancja aktywna diamina i QAV. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Potwierdzona kompatybilność materiałowa ze stalą nierdzewną. Wyrób medyczny i wyrób bójczy	1 op = 1 l	op	1000		8%	0	0	0	0
2	Preparat w proszku na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych ( instrumenty termo labilne, narzędzia) oraz powierzchni( w tym mającą kontakt z żywnością). Preparat nie wymaga aktywatora. Możliwość przygotowania preparatu w różnych stężeniach: 2%, 1% i o,5%. W każdym stężeniu wymagane spektrum: B, Tbc, F, V, S (tlenowe i beztlenowe) czas działania w stężeniu 2% do 15 min. Enterococcus faecium (VRE), Staphylococcus aureus (MRSA), Acinetobacter baumannii ESBL, Vaccinia, Rota, B. subtilis, B. careus, C. sporogenes, C. difficile 027, C. prefingens. Wyrób medyczny	1 op = 1 kg	op	100		8%	0	0	0	0
3	Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu w pomieszczeniach kuchennych. Skład:QAV-dwa różne związki. Bez zawartości NTA,EDTA, środków barwiących i zapachowych. Spektrum działania: B zgodnie z normą EN 1276 i EN 13697 w stężeniu 1% w czasie 5 min; F zgodnie z normą EN 1650 w stężeniu 0,5% w czasie 15 min; F zgodnie z normą EN 13697 w stężeniu 0,5% w czasie 5 min	1 op = 5 l	op	30		23%	0	0	0	0
4	Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, do mycia i dezynfekcji powierzchni. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz w obecności pacjentów. Spektrum B, F,Tbc (avium, terrae), V(Polio,Adeno,HIV,HBV,HCV), S(Clostridium Difficile rybotyp 027, Clostriduim perfringens) . Działanie wobec Clostridium Difficile w warunkach brudnych w stężeniu do 2000 ppm w czasie do 15 minut. Wymagane badanie w zakresie działania sporobójczego na organizm testowy Clostridium Sporogenes zgodnie z normą europejską EN 13704. Aktywność roztworu roboczego nieużywanego przynajmniej 2 dniowa. Opakowanie 200 tabletek.	1 op= 200 tabletek / 1 tabletka= 5g / 1 tabletka zawiera 1,7g troklozenu / 1 tabletka uwalnia 1g aktywnego chloru	op	500		8%	0	0	0	0
5	Bezalkoholowe chusteczki / dezynfekcyjne do głowic USG, skuteczne wobec B, F(drożdżaki,), V(HIV,HBV,HCV,noro )- 1 min; Tbc, F(pleśniowe) 15 min, V(adeno i polio)-30 min. Wyrób medyczny	1 pojemnik - BOX = 125 chust.	op	200		8%	0	0	0	0
6	Preparat na bazie alkoholu I amfoterycznych zw. powierzchniowo-czynnych przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni, skuteczny wobec B, Tbc, F, V(HIV, HBV, HVC, Rotavirus, Herpes, Adeno)- 1 min. Preparat ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny	1 op= but. 650ml	op	3000		8%	0	0	0	0
7	Miarka ze skalą do preparatów dezynfekcyjnych w płynie	1szt = 100ml	szt	50		23%	0	0	0	0
8	Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi termo labilnych, na bazie stabilnego kwasu nadoctowego uzyskiwanego na drodze syntezy z acetylokaprolaktamu. Preparat powinien zachowywać aktywność biologiczną przez 14 dni, którą można potwierdzić za pomocą walidowanych testów kontrolnych. Spektrum działania: B, F, Tbc, V(adeno, Polio), S (B.subtillis, B cereus, C.difficile, C.sporogenes) w czasie 5 min. Wymagany dokument potwierdzający kompatybilność preparatu ze środkiem do mycia z pozycji 13. Wyrób medyczny	1 op = 5L	op	60		8%	0	0	0	0
9	Walidowane testy kontrolne do preparatu z pozycji 8	1 op = 50 pasków	op	20		8%	0	0	0	0
10	Płyn dezynfekcyjny - do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu na bazie Kwasu Nadoctowegoi Diazaadamantany (ISAZONE®) zgodny z UNI PN-EN ISO 14937 par. 5.3.1, przetestowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami UNI PN-EN 14885. Skuteczność biobójcza i sprobójcza już po 5 min., roztwór roboczy stabilny do 12-14 dni (kontrola aktywności dedykowanymi paskami), wysoka tolerancja materiałowa, nie uszkadza dezynfekowanych wyrobów (1 op. - 5l)	1 op = 5L	op	20		8%	0	0	0	0
11	Walidowane testy kontrolne do preparatu z pozycji 10.	1 op = 100 pasków	op	10		8%	0	0	0	0
12	Płynny, niepieniący środek myjący zawierający w składzie 5 różnych enzymów( proteaza,lipaza, amylaza, mannoza, celulaza) o pH neutralnym. Do mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anasteziologicznego i innych wyrobów medycznych. Możliwość zastosowania w ultradźwiękach, manualnie i maszynowo. Potwierdzona stabilność enzymów oraz skuteczność w rozpuszczaniu biofilmu. Posiadający właściwości bakterio- i grzybostatyczne. Wwmagana kompatybilność z preparatem do dezynfekcji wysokiego poziomu z pozycji 8. Wyrób medyczny	1 op = 5L	op	45		8%	0	0	0	0
13	Preparat do dezynfekcji i czyszczenia wierteł stomatologicznych i precyzyjnych narzędzi obrotowych. Na bazie alkoholi i wodorotlenku potasu, bez zawartości związków amoniowych i aldehydów. Nie wymagający spłukiwania narzędzi wodą po przeprowadzonej dezynfekcji. Spektrum działania: B, Tbc, F, V(Polio, HBV, HCV, HIV, Adeno, Vaccina) w czasie 15 min. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Gotowy do użycia bez aktywatora. Wyrób medyczny	1 op = 2L	op	6		8%	0	0	0	0
14	Preparat do codziennego mycia, dezynfekcji i konserwacji używanych w stomatologii systemów ssących, i spluwaczek w unitach stomatologicznych. Szerokie spektrum działania, bardzo dobre właściwości myjące, nie zawierające aldehydów. Możliwość stosowania m.in.w unitach stomatologicznych KaVo, Sirona, Castellini, nie tworzący piany, pozostawiający świeży zapach. Skuteczny wobec zanieczyszczeń organicznych, z zawartością chlorkudioktylometylomaoniowego oraz jako substancje pomocnicze: niejonowe związki powierzchniowo czynne, regulatory tworzenia piany, inhibitory korozji, substancje zapachowe, barwniki, Ph około 7. Wyrób medyczny	1 op = 2L	op	6		8%	0	0	0	0
15	Preparat przeznaczony do gruntowego mycia systemów ssących, spluwaczek w unitach stomatologicznych, posiadający dobre warunki myjące, bez zawartości aldehydów. Możliwość stosowania m.in. w unitach stomatologicznych KaVo, Sirona, Castellini. Łatwy w użyciu.Posiadający w składzie kwasy organiczne, niejonowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji,. Ph ok. 0,9. Wyrób medyczny	1 op = 2L	op	6		8%	0	0	0	0
16	Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, bez dodatku: aldehydów, chloru, fenoli, bez dodatku alkoholi, czwartorzędowych związków amonowych (QAV) i ich pochodnych, zwierający substancję nielotną glukoprotaminę.. Spektrum: B, Tbc, F, V do 15 min. Wyrób medyczny	1 op. = 6L	op	40		8%	0	0	0	0
17	Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych; oparty o etanol ( max 45%) i surfaktany; niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny wobec B ( MRSA), Tbc, F, V ( HBV, HCV, HIV, Vacinna wirus, BVDV, Rotawirus, Norowirus, , Adenowirus) – 1 min. Wyrób medyczny	1 op. = 1Ll	op	1000		8%	0	0	0	0
18	Alkoholowy preparat dezynfekcyjny do sprzętów i powierzchni zawierający etanol, propanol i niejonowe nanocząstki srebra, przeznaczony do miejsc, gdzie wymagane są wysokie standardy higieny. Wykazuje działanie bakterio i grzybostatyczne. Spektrum działania B - 5 min, F - 15 min. Butelka ze spryskiwaczem.	1 op. = 500m ze sprysk.	op	12		23%	0	0	0	0
19	Preparat do ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Produkt przystosowany do manualnego mycia ręcznego jak również do myjni ultradźwiękowej. Produkt w formie powlekanego granulatu. Zawierający w swoim składzie m. in. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy. Spektrum: Bakterie (z Tbc), Grzyby (Aspergilius Niger i C.Albicans), Wirusy, Spory - 2% - 15 min. Wyrób medyczny	1 op = 2kg	op	24		8%	0	0	0	0
20	Sporobójczy, gotowy do użycia preparat w postaci piany/sprayu do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). Na bazie nadtlenku wodoru o spektrum działania B,Tbc,F, V (Polio, Adeno, Noro), sporobójczy (Cl. difficile - R 027). Opakowanie 750 ml.	1 op. = 750ml	op	70		8%	0	0	0	0
21	Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, Tbc, F, Cl. Difficile – 5min, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 1min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615).	1 op. = 100 chust.	op	70		8%	0	0	0	0
22	Chusteczki włókninowe suche jednorazowe o rozmiar 20cm x 20 cm, wykonane z wytrzymałej i miękkiej włókniny o gramaturze 50 g/m2	1 op. = 20 chust.	op	500		23%	0	0	0	0
23	Dozownik o wymiarach (wysokość łącznie z ramieniem max 30 cm, szerokość max 10 cm, długość ramienia min. 19 cm) przeznaczony do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych i myjących do rąk, przewidziany do mocowania na ścianie (łatwy montaż i demontaż, tzn. powieszenie i zdjęcie ze ściany bez konieczności przykręcania i odkręcania całego dozownika), posiadający wysięgnik-ramię, wykonane z tworzywa, do uruchamiania łokciem lub przedramieniem. Zaopatrzony w trwałą pompkę tłokową z możliwością regulowania dozowanej ilości preparatu w dawkach: 0,5ml, 1ml, 1,5 ml na jedno naciśnięcie. Jednoelementowa biała obudowa wykonana z tworzywa ABS, nie posiadająca elementów transparentnych z plexi. Dozownik musi posiadać możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej pod dozownikiem, bez konieczności wiercenia otworów w ścianie i dozowniku.	szt.	szt.	80		23%	0	0	0	0
	RAZEM		x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

	Wartość netto …………………….
	Podatek vat ………………………
	Wartość brutto …………………..
	Czas dostawy ……………………