## 1
| PAKIET NR 1 |  |  | RĘKAWICE
Lp. | Wyszczególnienie | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu lub równoważnego | Nazwa Producenta | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | podatek VAT | Cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową ,sterylne, j.uż.,zgodnie z normą EN 455,AQL 0,65 , siła zrywu przed starzeniem min.16N , dł.rękawicy min.285 mm, niska zawartość pudru, poziom protein lateksowych: do 10 µg/g ,anatomiczny kształt,rolowany mankiet ,grubość na palcu 0,23-0,24 mm(ścianka pojedyńcza) ,odporne na rozerwanie,łatwe w nakładaniu,dobrze dopasowane,mikroteksturowane,posiadające badania jednostki akredytowanej na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg EN 374,opakowanie 50 par .Wyrób medyczny, środek ochrony osobistej kategorii 3 .
1. | Rozmiar „ 6” |  |  | par | 200 | 1.7 | 8% | 1.836 | 340 | 367.2
2. | Rozmiar „ 7” |  |  | par | 350 | 1.7 | 8% | 1.836 | 595 | 642.6
3. | Rozmiar „ 8” |  |  | par | 300 | 1.7 | 8% | 1.836 | 510 | 550.8
4. | Rozmiar „ 9” |  |  | par | 150 | 1.7 | 8% | 1.836 | 255 | 275.4
Rękawice chirurgiczne neoprenowe,bezpudrowe,sterylne, j.uż.,zgodnie z normą EN 455,AQL 0,65 ,siła zrywu przed starzeniem min 16N, dł.rękawicy min. 300mm , grubość na palcu 0,20-0,21mm(ścianka pojedyńcza) ,anatomiczny kształt,rolowany mankiet ,odporne na rozerwanie,łatwe w nakładaniu,dobrze dopasowane,mikroteksturowane,posiadające badania jednostki akredytowanej na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg EN 374,opakowanie 50 par .Wyrób medyczny, środek ochrony osobistej kategorii 3.
5. | Rozmiar „ 6” |  |  | par | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6. | Rozmiar „ 7” |  |  | par | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7. | Rozmiar „ 8” |  |  | par | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0
8. | Rozmiar „ 9” |  |  | par | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, rownomiernie rolowany brzeg ,teksturowane na końcach palców,posiadające badania jednostki akredytowanej na przenikanie wirusów ,AQL 1,0 zgodnie z normą europejską EN 455 ,odporne na przenikanie związków chemicznych w tym min.dwóch gotowych preparatów dezynfekujących na min.1 poziomie ochrony wg EN 374-3 lub EN 16523-1 ,rozmiar XS-XL (pakowane a 100 szt).Siła zrywu przed starzeniem minimum 9,0 N , grubość na palcu 0,12-0,13 mm .Wyrób medyczny, środek ochrony osobistej kategorii 3.
9. | Rozmiar ''XS''(a 100 szt) |  |  | op. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0
10. | Rozmiar ''S''(a 100 szt) |  |  | op. | 3000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
11. | Rozmiar ''M''(a 100 szt) |  |  | op. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
12. | Rozmiar ''L''(a 100 szt) |  |  | op. | 4000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
13. | Rozmiar ''XL''(a 100 szt) |  |  | op. | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
wartość ogółem netto ................................... PLN
słownie:....................................................................................................
podatek VAT ........................... PLN
wartość ogółem brutto ................................... PLN
słownie:....................................................................................................
| termin dostawy ….... Dni | [6 empty] | .....................................................
pieczęć, podpis
Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić badanie producenta lub niezależne nie starsze niż z 2017 roku zgodnie z EN 455 potwierdzające parametry techniczne rękawic (AQL,siła zrywu,zawartość protein,grubość)

## 2
| PAKIET NR 2 |  |  | MASECZKI
Lp. | Wyszczególnienie | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu lub równoważnego | Nazwa Producenta | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | podatek VAT | Cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
1. | Maski chir.medyczne ochronne,trójwarstwowe,Typ II,zgodnie z EN14683, j. uż., gumki na uszy,w opakowaniu 50 szt. |  |  | szt. | 75000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2. | Maski medyczne ochronne,klasa ochrony FFP2 ,zgodnie z EN149:2001+A1:2009 |  |  | szt | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
wartość ogółem netto ................................... PLN
słownie:....................................................................................................
podatek VAT ........................... PLN
wartość ogółem brutto ................................... PLN
słownie:....................................................................................................
.....................................................
| termin dostawy ….... Dni | [8 empty] | pieczęć, podpis

## 3
| PAKIET NR 3 |  |  | FARTUCHY, UBRANIA, POŚCIEL
Lp. | Wyszczególnienie | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu lub równoważnego | Nazwa Producenta | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | podatek VAT | Cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
3. | Prześcieradła med. Włókninowe j. uż. 240 x 140cm,25G/m2, niejałowe, w opakowaniu a 10 szt. |  |  | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4. | Fartuch med.włókninowy,wiązany na troki z mankietami j. uż. 20G/m2,niejałowy,rozmiar L, w opakowaniu a 10 szt. |  |  | szt. | 4500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5. | Fartuch med.włókninowy,wiązany na troki z mankietami j. uż. 20G/m2,niejałowy,rozmiar XL,w opakowaniu a 10 szt. |  |  | szt. | 4500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6. | Ubranie włókninowe SMS 30g/m² , bluza z krótkim rękawem i kieszeniami,posiada obszyte wycięcie ''V'',spodnie z trokami w pasie, niejałowe , rozmiar M . |  |  | szt | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7. | Ubranie włókninowe SMS 30g/m² , bluza z krótkim rękawem i kieszeniami,posiada obszyte wycięcie ''V'',spodnie z trokami w pasie, niejałowe , rozmiar L . |  |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
8. | Ubranie włókninowe SMS 30g/m² , bluza z krótkim rękawem i kieszeniami,posiada obszyte wycięcie ''V'',spodnie z trokami w pasie, niejałowe, rozmiar XL . |  |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
9. | Fartuch foliowy przedni 71x116cm j.uż., w opakowaniu a 100 szt. |  |  | szt | 8500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
10. | Fartuch foliowy przedni 71x180cm j.uż., w opakowaniu a 100 szt. |  |  | szt | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
12. | Zestaw pościeli włókninowej j.uż.,25G/m2 niejałowy, trzyczęściowy-przescieradło,poszwa,poszewka. |  |  | szt | 1500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
15. | Spodenki włókninowe SMS 35g/m² do kolonoskopii j.uż.,niebieskie,niejałowe,uniwersalne, w opakowaniu a 10 szt. |  |  | szt | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| Czepki ochronne, typu "beret", wykonane z włókniny polipropylenowej, ściągane gumką, jednorazowego użytku |  |  | szt. | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| Ochraniacze na obuwie, wykonane z politylenu lub włókniny polipropylenowej, ściągane gumką, jednorazowego użytku, rozmiar uniwersalny |  |  | szt. | 10000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
16. | Gogle ochronne z wentylacją bezpośrednią |  |  | szt | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
wartość ogółem netto ................................... PLN
słownie:....................................................................................................
podatek VAT ........................... PLN
wartość ogółem brutto ................................... PLN
słownie:....................................................................................................
.....................................................
| termin dostawy ….... Dni | [8 empty] | pieczęć, podpis

## 4
| PAKIET NR 4 |  |  | KOMBINEZONY
Lp. | Wyszczególnienie | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu lub równoważnego | Nazwa Producenta | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | podatek VAT | Cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
13. | Kombinezon ochronny,środek ochrony indywidualnej kategorii III, zgodnie z EN 13034:2005+A1:2009,EN ISO 13982-1:2004+A1:2010,EN 1073-2:2002,EN 14126:2003+AC:2004,EN 1149-5:2008,EN ISO 13688:2013,rozmiar L . |  |  | szt | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0
14. | Kombinezon ochronny,środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z EN 13034:2005+A1:2009,EN ISO 13982-1:2004+A1:2010,EN 1073-2:2002,EN 14126:2003+AC:2004,EN 1149-5:2008,EN ISO 13688:2013,rozmiar XL . |  |  | szt | 1000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0
wartość ogółem netto ................................... PLN
słownie:....................................................................................................
podatek VAT ........................... PLN
wartość ogółem brutto ................................... PLN
słownie:....................................................................................................
.....................................................
| termin dostawy ….... Dni | [8 empty] | pieczęć, podpis