Załącznik nr 2 do Zaproszenia 13/U/2021

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Stół do terapii ręki – czterostanowiskowy - szt. 1**

* Stół czterostanowiskowy ( rozkładane boki)
* wózek jezdny
* 4 tablice terapeutyczne wybrane przez Zamawiającego z proponowanego zestawu tablic, do ustalenia po wyłonieniu Wykonawcy:
  + metalowa płyta z gwintowanymi otworami różnych rozmiarów do wkręcania śrub imbusowych i krzyżakowych
  + drewniane kołki różnych rozmiarów do umieszczania w otworach
  + metalowa płyta z otworami do umieszczania metalowych kulek
  + wałki z rzepem do mobilizacji ręki
  + podkładki i dystanse metalowe różnych rozmiarów do nakładania na pręty metalowe
  + tablica do wykonywania ruchów po wyznaczonej trasie
  + tablica z metalowymi uchwyty do ćwiczeń palców
  + zestaw do funkcjonalnej rehabilitacji ręki
  + kołki drewniane różnych rozmiarów do umieszczania w odpowiednich otworach oraz linki do przeplatania
  + śruby różnych rozmiarów do skręcania we właściwych otworach
  + sprężyny stożkowe o różnym oporze do wkręcania i wykręcania
  + pręty metalowe z drewnianymi elementami do przesuwania
  + tablica z cholewkami obuwniczymi, zamkami, klamrami
  + tablica umożliwiająca wykonanie ćwiczeń pronacji i supinacji w zakresie oporu od 0,5 kg do 7 kg
* Urządzenie fabrycznie nowe
* Certyfikat CE zgodny z ustawą o wyrobach medycznych
* Gwarancja 24 miesiące
* Instrukcja w języku polskim
* Szkolenie personelu z obsługi urządzenia