Załącznik nr 2 do Zaproszenia 13/U/2021

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Stół do terapii ręki – czterostanowiskowy - szt. 1**

* Stół czterostanowiskowy ( rozkładane boki)
* wózek jezdny
* 4 tablice terapeutyczne wybrane przez Zamawiającego z proponowanego zestawu tablic, do ustalenia po wyłonieniu Wykonawcy:
	+ metalowa płyta z gwintowanymi otworami różnych rozmiarów do wkręcania śrub imbusowych i krzyżakowych
	+ drewniane kołki różnych rozmiarów do umieszczania w otworach
	+ metalowa płyta z otworami do umieszczania metalowych kulek
	+ wałki z rzepem do mobilizacji ręki
	+ podkładki i dystanse metalowe różnych rozmiarów do nakładania na pręty metalowe
	+ tablica do wykonywania ruchów po wyznaczonej trasie
	+ tablica z metalowymi uchwyty do ćwiczeń palców
	+ zestaw do funkcjonalnej rehabilitacji ręki
	+ kołki drewniane różnych rozmiarów do umieszczania w odpowiednich otworach oraz linki do przeplatania
	+ śruby różnych rozmiarów do skręcania we właściwych otworach
	+ sprężyny stożkowe o różnym oporze do wkręcania i wykręcania
	+ pręty metalowe z drewnianymi elementami do przesuwania
	+ tablica z cholewkami obuwniczymi, zamkami, klamrami
	+ tablica umożliwiająca wykonanie ćwiczeń pronacji i supinacji w zakresie oporu od 0,5 kg do 7 kg
* Urządzenie fabrycznie nowe
* Certyfikat CE zgodny z ustawą o wyrobach medycznych
* Gwarancja 24 miesiące
* Instrukcja w języku polskim
* Szkolenie personelu z obsługi urządzenia